## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 23.2572 | 0.77788 | 3.3447 | 4 | ug/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 9.3966 | 0.56209 | 5.9818 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 7.7006 | 0.4159 | 5.4009 | 8 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 9.193 | 0.97618 | 10.6188 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 4.7749 | 2.1807 | 45.6694 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 12.1938 | 0.78085 | 6.4036 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 7.2636 | 1.2013 | 16.5391 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 4.995 | 0.50593 | 10.1287 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 2.8275 | 1.0862 | 38.4147 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 4.5615 | 0.25837 | 5.6641 | 4 | µg/L
Cadmium, FIL, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 4.279 | 0.16366 | 3.8247 | 4 | µg/L