## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25159-75161 | 18.8832 | 1.6513 | 8.7447 | 8 | ug/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25161-75159 | 22.1381 | 1.5583 | 7.0391 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25163-75159 | 20.3978 | 0.68332 | 3.35 | 8 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25169-75167 | 8.6967 | 0.46551 | 5.3528 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25171-75175 | 7.3346 | 0.37878 | 5.1642 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 25DIW-75163 | 4.9969 | 0.24051 | 4.8131 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50161-50DIW | 8.6052 | 0.62529 | 7.2664 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50163-50DIW | 3.3279 | 0.12053 | 3.6219 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50165-50167 | 12.3962 | 1.156 | 9.325 | 7 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50165-50169 | 8.0353 | 0.44356 | 5.5201 | 7 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50167-50171 | 7.6557 | 0.46264 | 6.043 | 15 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50171-50173 | 3.232 | 0.17253 | 5.3384 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50171-50DIW | 2.4542 | 0.13246 | 5.3972 | 32 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50173-50DIW | 0.65195 | 0.1032 | 15.8302 | 6 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50175-50173 | 4.693 | 0.24659 | 5.2544 | 11 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 50175-50DIW | 4.1589 | 0.29216 | 7.0249 | 8 | µg/L
Cadmium, UNF, GFAA | 01027 | GF097 | UNF | 75169-25DIW | 2.6761 | 0.19858 | 7.4204 | 9 | µg/L