## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25159-75161 | 18.9767 | 0.26736 | 1.4089 | 4 | ug/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25163-75159 | 19.6995 | 0.27347 | 1.3882 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25165-75DIW | 3.2336 | 0.029804 | 0.92168 | 8 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25171-75175 | 7.4623 | 0.19455 | 2.607 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25177-75175 | 6.8564 | 0.14241 | 2.077 | 34 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25179-75177 | 3.0302 | 0.06699 | 2.2108 | 28 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25179-75183 | 5.0691 | 0.097678 | 1.9269 | 22 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25181-75179 | 3.6645 | 0.12749 | 3.4791 | 23 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25183-75181 | 2.5255 | 0.050637 | 2.005 | 15 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25191-75193 | 1.6885 | 0.034546 | 2.0459 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25193-75195 | 0.69038 | 0.021023 | 3.0452 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25195-75197 | 2.2938 | 0.10347 | 4.5109 | 24 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25197-75199 | 1.8418 | 0.059592 | 3.2355 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25199-75201 | 11.555 | 0.20174 | 1.7459 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25201-75197 | 5.8933 | 0.074597 | 1.2658 | 15 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25201-75203 | 4.3958 | 0.090099 | 2.0496 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25203-75205 | 1.0829 | 0.031671 | 2.9247 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25205-75201 | 11.3655 | 0.2438 | 2.1451 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25205-75209 | 0.30355 | 0.0088928 | 2.9296 | 14 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25207-75205 | 1.0193 | 0.021191 | 2.079 | 14 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25209-75207 | 0.43728 | 0.015934 | 3.6438 | 14 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25209-75213 | 0.33597 | 0.012693 | 3.778 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25211-75209 | 0.36497 | 0.01463 | 4.0085 | 6 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25213-75211 | 1.1712 | 0.023983 | 2.0478 | 5 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 25DIW-75163 | 4.9673 | 0.12281 | 2.4724 | 3 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50165-50167 | 11.6743 | 0.35937 | 3.0783 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50165-50169 | 8.2143 | 0.057292 | 0.69746 | 3 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50167-50171 | 7.7004 | 0.20214 | 2.625 | 8 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50167-50DIW | 5.278 | 0.040841 | 0.7738 | 8 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50171-50173 | 3.1322 | 0.052726 | 1.6834 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50171-50DIW | 2.4536 | 0.079604 | 3.2444 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50173-50DIW | 0.65165 | 0.02449 | 3.7581 | 26 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50175-50173 | 4.8242 | 0.087375 | 1.8112 | 19 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50175-50DIW | 4.1434 | 0.11254 | 2.7162 | 36 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50177-50179 | 3.4785 | 0.048045 | 1.3812 | 26 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50183-50185 | 2.6727 | 0.068315 | 2.5561 | 18 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50185-50187 | 0.087085 | 0.012611 | 14.4809 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50187-50183 | 2.737 | 0.064338 | 2.3506 | 24 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50187-50189 | 0.85333 | 0.023446 | 2.7477 | 15 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 50187-50191 | 0.19749 | 0.015203 | 7.6981 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75169-25DIW | 2.6948 | 0.058714 | 2.1788 | 11 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75171-25DIW | 3.6391 | 0.060815 | 1.6712 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75175-25DIW | 6.1727 | 0.11867 | 1.9225 | 27 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75179-25DIW | 3.2935 | 0.079709 | 2.4202 | 51 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75181-25DIW | 1.2241 | 0.054814 | 4.4781 | 19 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75183-25DIW | 4.0082 | 0.10485 | 2.616 | 41 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75185-25DIW | 0.037696 | 0.0070344 | 18.6611 | 23 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75187-25DIW | 0.098503 | 0.0089594 | 9.0956 | 40 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75189-25191 | 1.1751 | 0.044596 | 3.795 | 24 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75189-25193 | 1.6143 | 0.042069 | 2.606 | 19 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75189-25DIW | 1.1303 | 0.035449 | 3.1362 | 48 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75191-25DIW | 0.21176 | 0.065746 | 31.0479 | 46 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75193-25197 | 2.4045 | 0.053272 | 2.2156 | 20 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75193-25DIW | 1.646 | 0.042132 | 2.5596 | 48 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75195-25197 | 0.89385 | 0.029734 | 3.3265 | 18 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75197-25DIW | 2.2455 | 0.053558 | 2.3851 | 48 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75199-25201 | 4.9506 | 0.099385 | 2.0075 | 12 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75201-25DIW | 11.1885 | 0.30901 | 2.7619 | 36 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75203-25DIW | 0.62937 | 0.017254 | 2.7415 | 16 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75205-25DIW | 0.87392 | 0.020458 | 2.3409 | 33 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75207-25DIW | 0.427 | 0.017851 | 4.1805 | 14 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75211-25DIW | 1.0365 | 0.044019 | 4.247 | 4 | µg/L
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM47 | UNF | 75213-25DIW | 0.32444 | 0.012923 | 3.9832 | 7 | µg/L