## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P33 | 2.4875 | 0.034259 | 1.3772 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P34 | 4.257 | 0.057178 | 1.3432 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P35 | 5.4145 | 0.046336 | 0.85577 | 4 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P36 | 3.6387 | 0.068321 | 1.8776 | 38 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P37 | 3.1171 | 0.10348 | 3.3198 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P38 | 9.1407 | 0.2569 | 2.8105 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P41 | 5.9968 | 0.081062 | 1.3518 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P42 | 6.278 | 0.07151 | 1.1391 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P43 | 4.9471 | 0.083032 | 1.6784 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P44 | 2.4714 | 0.024545 | 0.99317 | 28 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P45 | 0.27606 | 0.054441 | 19.7203 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P46 | 4.5584 | 0.073965 | 1.6226 | 25 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P47 | 3.6427 | 0.024888 | 0.68322 | 14 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P48 | 2.5315 | 0.032674 | 1.2907 | 30 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P49 | 1.1219 | 0.049349 | 4.3987 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P50 | 1.6236 | 0.041482 | 2.555 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P51 | 1.2466 | 0.031292 | 2.5102 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P52 | 1.8471 | 0.01878 | 1.0167 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P53 | 1.0994 | 0.0092223 | 0.83886 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P54 | 1.5199 | 0.04446 | 2.9252 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | P55 | 2.1205 | 0.060396 | 2.8482 | 8 | mg/L