## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25004-75154 | 118.3789 | 1.5026 | 1.2693 | 60 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25154-75004 | 73.6218 | 1.2686 | 1.7231 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25156-75004 | 55.0669 | 1.0358 | 1.8809 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25160-75DIW | 17.7791 | 0.60956 | 3.4285 | 44 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25162-75158 | 74.508 | 0.76581 | 1.0278 | 44 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25164-75160 | 62.659 | 1.49 | 2.378 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25168-75166 | 29.781 | 0.37992 | 1.2757 | 25 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25172-75168 | 10.6616 | 0.13867 | 1.3007 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25172-75170 | 10.0355 | 0.12913 | 1.2868 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25172-75174 | 27.5747 | 0.23983 | 0.86975 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25174-75176 | 20.3998 | 0.32561 | 1.5962 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25178-75176 | 26.3982 | 0.2657 | 1.0065 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25180-75176 | 19.5306 | 0.24433 | 1.251 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25180-75178 | 51.0305 | 0.74121 | 1.4525 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25180-75184 | 13.4978 | 0.1905 | 1.4113 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25182-75180 | 26.6328 | 0.32041 | 1.2031 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25184-75182 | 17.3652 | 0.16226 | 0.93439 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25184-75186 | 19.0847 | 0.67967 | 3.5614 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25186-75188 | 27.3246 | 0.49803 | 1.8226 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25188-75192 | 17.0775 | 0.45554 | 2.6675 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25190-75194 | 40.1933 | 0.41697 | 1.0374 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25192-75190 | 24.2616 | 0.18293 | 0.754 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25194-75192 | 20.5846 | 0.28214 | 1.3706 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25194-75196 | 35.3614 | 0.44958 | 1.2714 | 20 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25196-75198 | 18.9507 | 0.20989 | 1.1075 | 19 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25198-75194 | 37.1092 | 0.72485 | 1.9533 | 20 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25198-75200 | 16.842 | 0.20626 | 1.2247 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25200-75202 | 12.4223 | 0.12174 | 0.98 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25202-75198 | 13.5768 | 0.23904 | 1.7606 | 12 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25202-75206 | 16.5465 | 0.29989 | 1.8124 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25204-75202 | 18.6621 | 0.30612 | 1.6404 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25206-75204 | 36.232 | 0.50311 | 1.3886 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 25DIW-75156 | 49.9856 | 1.0041 | 2.0088 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 45160-55DIW | 33.8136 | 0.62045 | 1.8349 | 32 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50154-50DIW | 71.2319 | 1.0698 | 1.5019 | 33 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50156-50DIW | 33.3032 | 0.60173 | 1.8068 | 31 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50158-50DIW | 45.3161 | 1.0123 | 2.2339 | 44 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50160-50158 | 82.5188 | 0.97539 | 1.182 | 59 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50160-50162 | 50.2897 | 1.0868 | 2.1611 | 36 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50162-50160 | 51.3375 | 1.158 | 2.2556 | 46 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50162-50164 | 25.5557 | 0.96109 | 3.7608 | 39 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50164-50166 | 30.0769 | 0.58053 | 1.9301 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50164-50DIW | 11.456 | 0.39806 | 3.4747 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50168-50164 | 16.0762 | 0.49895 | 3.1037 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50168-50170 | 8.7763 | 0.087301 | 0.99474 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 50168-50DIW | 4.8411 | 0.062721 | 1.2956 | 47 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75162-25DIW | 19.458 | 0.60936 | 3.1317 | 35 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75166-25DIW | 27.6921 | 0.53721 | 1.94 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75170-25DIW | 6.4527 | 0.060646 | 0.93985 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75172-25176 | 15.9125 | 0.30113 | 1.8924 | 21 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75172-25DIW | 11.2712 | 0.21999 | 1.9518 | 46 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75174-25DIW | 23.8622 | 0.40742 | 1.7074 | 23 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75176-25DIW | 12.4218 | 0.40633 | 3.2711 | 47 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75178-25DIW | 42.9239 | 0.5979 | 1.3929 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75180-25DIW | 21.8343 | 0.30924 | 1.4163 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75182-25DIW | 15.7238 | 0.28833 | 1.8337 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75184-25188 | 13.6851 | 0.30976 | 2.2635 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75184-25DIW | 5.8128 | 0.13105 | 2.2545 | 43 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75186-25DIW | 17.4629 | 0.40146 | 2.2989 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75188-25190 | 28.7275 | 0.45964 | 1.6 | 22 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75188-25DIW | 21.7341 | 0.43965 | 2.0229 | 43 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75190-25192 | 24.641 | 0.42516 | 1.7254 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75190-25DIW | 21.3299 | 0.35855 | 1.681 | 40 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75192-25DIW | 10.0223 | 0.22899 | 2.2848 | 48 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75194-25DIW | 32.9567 | 0.51559 | 1.5644 | 52 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75196-25DIW | 24.2066 | 0.44373 | 1.8331 | 24 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75198-25DIW | 10.9468 | 0.26492 | 2.4201 | 29 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75200-25DIW | 13.0908 | 0.2267 | 1.7318 | 13 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75202-25DIW | 8.0096 | 0.14005 | 1.7485 | 18 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75204-25DIW | 31.6709 | 0.44366 | 1.4008 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 75206-25DIW | 13.6576 | 0.1747 | 1.2792 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | M202 | 10.9412 | 0.081062 | 0.74089 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | M204 | 42.2636 | 0.32433 | 0.76739 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | M208 | 63.3545 | 0.41765 | 0.65922 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | M210 | 13.0177 | 0.13597 | 1.0445 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | M212 | 7.9292 | 0.068002 | 0.8576 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P55 | 1.9668 | 0.042164 | 2.1437 | 6 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P56 | 4.1197 | 0.053571 | 1.3004 | 7 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P57 | 2.1659 | 0.053757 | 2.482 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P58 | 4.8637 | 0.077871 | 1.6011 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P59 | 4.3945 | 0.10671 | 2.4283 | 16 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P60 | 2.957 | 0.093108 | 3.1487 | 8 | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | P61 | 12.0337 | 0.19757 | 1.6418 | 8 | mg/L