## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 13.032 | 1.354 | 10.3898 | 4 | ug/L
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 7.1577 | 0.26766 | 3.7395 | 8 | µg/L
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 2.7902 | 0.89685 | 32.1424 | 4 | µg/L
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 4.5808 | 0.071946 | 1.5706 | 4 | µg/L
Cobalt, FIL, ICP-OES | 01035 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 3.9038 | 0.11142 | 2.8542 | 4 | µg/L