## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 25161-75159 | 13.6373 | 0.62224 | 4.5628 | 4 | ug/L
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 50161-50DIW | 6.6062 | 0.35585 | 5.3866 | 4 | µg/L
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 50163-50DIW | 6.1439 | 0.80599 | 13.1184 | 4 | µg/L