## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 30.0382 | 0.55701 | 1.8544 | 4 | ug/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 5.1143 | 1.0586 | 20.6983 | 3 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 19.4695 | 0.89027 | 4.5727 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 2.628 | 0.28464 | 10.8312 | 12 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 3.6553 | 0.3437 | 9.403 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 7.802 | 0.40322 | 5.1681 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 4.4627 | 0.56951 | 12.7615 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 4.8601 | 0.36486 | 7.5072 | 15 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 4.0348 | 0.2943 | 7.294 | 6 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 1.7938 | 0.22414 | 12.4953 | 6 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 1.7634 | 0.29381 | 16.6615 | 5 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 0.75113 | 0.14689 | 19.5563 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 18.7602 | 0.46118 | 2.4583 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 18.9875 | 2.3175 | 12.2052 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 20.5778 | 1.2427 | 6.039 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 12.8462 | 1.0365 | 8.0682 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 13.9676 | 0.89666 | 6.4196 | 16 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 10.4624 | 1.0238 | 9.7852 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 5.154 | 0.45384 | 8.8055 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 1.7987 | 0.20674 | 11.4938 | 7 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 3.2695 | 0.41782 | 12.7794 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 4.4115 | 0.38705 | 8.7736 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.3295 | 0.155 | 11.6583 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 6.7226 | 0.5581 | 8.3018 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 1.4155 | 0.45569 | 32.1929 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 0.68067 | 0.030105 | 4.4229 | 3 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 1.4408 | 0.24168 | 16.7738 | 6 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 1.883 | 0.36709 | 19.4948 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 2.037 | 0.47688 | 23.4109 | 6 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 6.0798 | 0.90232 | 14.8412 | 4 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 3.1055 | 0.71628 | 23.0645 | 29 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 1.4764 | 0.31916 | 21.6176 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 3.1436 | 0.2913 | 9.2665 | 16 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 4.1004 | 0.28836 | 7.0326 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 1.709 | 0.42108 | 24.6388 | 13 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 0.6778 | 0.039182 | 5.7807 | 5 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 3.3453 | 0.19284 | 5.7644 | 6 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 3.4954 | 0.22135 | 6.3328 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 2.2281 | 0.32728 | 14.6888 | 12 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 2.7217 | 0.24465 | 8.989 | 16 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 3.4213 | 0.34848 | 10.1858 | 8 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 3.1362 | 0.17432 | 5.5582 | 16 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 1.3 | 0.094051 | 7.2347 | 6 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 1.4249 | 0.21193 | 14.8737 | 7 | µg/L
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 0.7705 | 0.23772 | 30.8521 | 6 | µg/L