## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25161-75159 | 31.8309 | 1.4278 | 4.4856 | 3 | ug/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25165-75DIW | 0.87747 | 0.19949 | 22.7349 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25169-75167 | 20.7189 | 1.4919 | 7.2006 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25171-75175 | 2.3654 | 0.48099 | 20.3342 | 15 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 25DIW-75163 | 26.7877 | 2.0193 | 7.5382 | 4 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50161-50DIW | 11.2031 | 1.1074 | 9.8849 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50163-50DIW | 17.6965 | 0.61426 | 3.4711 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50167-50171 | 11.7842 | 0.81053 | 6.8781 | 16 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50167-50DIW | 10.3726 | 0.5069 | 4.8869 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50171-50173 | 4.0886 | 1.5541 | 38.0115 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50171-50DIW | 1.1051 | 0.31583 | 28.578 | 25 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50173-50DIW | 5.065 | 0.19324 | 3.8151 | 3 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50175-50173 | 5.7796 | 0.76437 | 13.2254 | 4 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 50175-50DIW | 1.6112 | 0.94485 | 58.6415 | 8 | µg/L
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 75169-25DIW | 10.6478 | 0.88988 | 8.3574 | 7 | µg/L