## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 25159-75161 | 22.9408 | 5.0539 | 22.03 | 4 | ug/L
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 25163-75159 | 30.1587 | 4.1155 | 13.6462 | 4 | µg/L
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 25DIW-75163 | 23.0187 | 9.1414 | 39.7129 | 4 | µg/L