## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 25004-75154 | 1.9743 | 0.11202 | 5.6741 | 30 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 25154-75004 | 1.6989 | 0.081155 | 4.7769 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 25156-75004 | 1.3067 | 0.088849 | 6.7997 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 25160-75DIW | 0.066071 | 0.010073 | 15.2449 | 14 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 25162-75158 | 0.54332 | 0.017084 | 3.1443 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 25DIW-75156 | 0.38178 | 0.035227 | 9.2271 | 9 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 50154-50DIW | 1.0949 | 0.058566 | 5.3491 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 50156-50DIW | 0.262 | 0.032842 | 12.5351 | 11 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 50158-50DIW | 0.1983 | 0.012845 | 6.4775 | 27 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 50160-50158 | 0.31789 | 0.011391 | 3.5833 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 50160-50162 | 0.66791 | 0.023766 | 3.5582 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL | 00950 | ISE04 | FIL | 75162-25DIW | 0.79889 | 0.036924 | 4.622 | 27 | mg/L