## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25194-75196 | 0.78475 | 0.018963 | 2.4164 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25196-75198 | 0.37775 | 0.0072284 | 1.9135 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25198-75194 | 0.33075 | 0.011087 | 3.352 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25198-75200 | 0.25092 | 0.012638 | 5.0367 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25200-75202 | 0.17875 | 0.0052936 | 2.9615 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25202-75198 | 0.201 | 0.006849 | 3.4075 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25202-75206 | 0.38412 | 0.01595 | 4.1524 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25204-75202 | 0.21863 | 0.0037393 | 1.7104 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 25206-75204 | 0.44025 | 0.0069437 | 1.5772 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75196-25DIW | 0.669 | 0.025818 | 3.8592 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75198-25DIW | 0.159 | 0.0062583 | 3.9361 | 13 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75200-25DIW | 0.1995 | 0.0097188 | 4.8716 | 12 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75202-25DIW | 0.10889 | 0.0048976 | 4.4978 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75204-25DIW | 0.31687 | 0.010006 | 3.1578 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 75206-25DIW | 0.34119 | 0.013639 | 3.9976 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M202 | 0.15275 | 0.0081723 | 5.3501 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M204 | 0.43029 | 0.018163 | 4.2212 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M208 | 0.18737 | 0.018275 | 9.7533 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M210 | 0.19257 | 0.012947 | 6.7231 | 7 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | M212 | 0.29225 | 0.01373 | 4.6979 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P55 | 0.056333 | 0.0043665 | 7.7513 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P56 | 0.0705 | 1e+15 | 14.1844 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P57 | 0.10237 | 0.0040146 | 3.9214 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P58 | 0.23737 | 0.0092108 | 3.8803 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P59 | 0.0115 | 0.0023452 | 20.3931 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | P60 | 0.069625 | 0.0062778 | 9.0166 | 8 | mg/L