## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P33 | 0.11325 | 0.0038622 | 3.4103 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P34 | 0.1705 | 0.019841 | 11.637 | 4 | mg/L
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | P35 | 0.24125 | 0.0091788 | 3.8047 | 4 | mg/L