## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25004-75154 | 2.0223 | 0.12412 | 6.1375 | 60 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25154-75004 | 1.7076 | 0.067303 | 3.9413 | 19 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25156-75004 | 1.3324 | 0.076163 | 5.7164 | 36 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25162-75158 | 0.54891 | 0.013787 | 2.5117 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25164-75160 | 0.35471 | 0.013143 | 3.7053 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25168-75166 | 0.765 | 0.016738 | 2.188 | 25 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25172-75168 | 0.788 | 0.027902 | 3.5409 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25172-75170 | 0.30955 | 0.020154 | 6.5107 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25172-75174 | 0.3175 | 0.017465 | 5.5008 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25174-75176 | 0.24414 | 0.017483 | 7.1611 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25178-75176 | 0.23474 | 0.016633 | 7.0857 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25180-75176 | 0.23278 | 0.011805 | 5.0713 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25180-75178 | 0.28829 | 0.01308 | 4.5371 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25180-75184 | 1.3686 | 0.055386 | 4.047 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25182-75180 | 0.24708 | 0.022051 | 8.9246 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25184-75182 | 0.56767 | 0.026498 | 4.6679 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25184-75186 | 1.132 | 0.036046 | 3.1844 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25186-75188 | 0.85012 | 0.021424 | 2.5201 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25188-75192 | 0.31996 | 0.016481 | 5.1508 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25190-75194 | 0.38638 | 0.035212 | 9.1133 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25192-75190 | 0.41981 | 0.032896 | 7.8359 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25194-75192 | 0.18638 | 0.016978 | 9.1096 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25194-75196 | 0.7265 | 0.033248 | 4.5765 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25196-75198 | 0.35137 | 0.017336 | 4.9339 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25198-75194 | 0.30812 | 0.016164 | 5.2459 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25DIW-75156 | 0.41858 | 0.051582 | 12.323 | 36 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50154-50DIW | 1.1173 | 0.062436 | 5.5883 | 44 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50156-50DIW | 0.28344 | 0.038329 | 13.5227 | 43 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50158-50DIW | 0.18874 | 0.012675 | 6.7157 | 27 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50160-50158 | 0.31224 | 0.013557 | 4.3418 | 41 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50160-50162 | 0.66572 | 0.014942 | 2.2445 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50162-50160 | 0.67185 | 0.013994 | 2.0829 | 48 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50162-50164 | 0.85673 | 0.018543 | 2.1644 | 40 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50164-50166 | 0.68529 | 0.016549 | 2.4149 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50164-50DIW | 0.32027 | 0.012132 | 3.788 | 48 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50168-50164 | 0.75979 | 0.015888 | 2.0911 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50168-50170 | 0.59009 | 0.016681 | 2.8269 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 50168-50DIW | 0.45619 | 0.018033 | 3.953 | 47 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75162-25DIW | 0.78978 | 0.031349 | 3.9694 | 18 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75166-25DIW | 0.54921 | 0.014908 | 2.7145 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75170-25DIW | 0.20891 | 0.015651 | 7.4916 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75172-25176 | 0.37095 | 0.011906 | 3.2095 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75172-25DIW | 0.32036 | 0.026335 | 8.2204 | 45 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75174-25DIW | 0.21755 | 0.012161 | 5.5899 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75176-25DIW | 0.16215 | 0.015399 | 9.4968 | 47 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75178-25DIW | 0.21667 | 0.018807 | 8.6802 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75180-25DIW | 0.20879 | 0.017313 | 8.292 | 48 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75182-25DIW | 0.11987 | 0.021517 | 17.9496 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75184-25188 | 1.4868 | 0.035056 | 2.3579 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75184-25DIW | 1.311 | 0.028812 | 2.1977 | 47 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75186-25DIW | 0.71383 | 0.028258 | 3.9586 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75188-25190 | 0.75018 | 0.01896 | 2.5274 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75188-25DIW | 0.6388 | 0.024908 | 3.8992 | 44 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75190-25192 | 0.41671 | 0.01504 | 3.6094 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75190-25DIW | 0.37661 | 0.020604 | 5.4708 | 31 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75192-25DIW | 0.099868 | 0.018802 | 18.827 | 38 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75194-25DIW | 0.26453 | 0.020005 | 7.5624 | 32 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75196-25DIW | 0.61883 | 0.022094 | 3.5703 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75198-25DIW | 0.1415 | 0.016837 | 11.8993 | 6 | mg/L