## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 57.1595 | 2.2816 | 3.9916 | 64 | ug/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 54.4506 | 2.4267 | 4.4568 | 60 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 52.3413 | 2.2937 | 4.3821 | 70 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 7.4076 | 1.6086 | 21.715 | 11 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 23.3847 | 4.7422 | 20.2791 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 44.8145 | 2.2181 | 4.9494 | 100 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 35.1536 | 2.8171 | 8.0136 | 28 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 28.2225 | 1.9893 | 7.0488 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 38.4878 | 2.6176 | 6.8012 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 178.4867 | 7.7618 | 4.3487 | 15 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 120.1455 | 6.939 | 5.7755 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 134.1452 | 7.283 | 5.4292 | 31 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 153.1542 | 4.645 | 3.0329 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 359.7333 | 6.7855 | 1.8863 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 1539.2857 | 32.976 | 2.1423 | 21 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 620.4792 | 13.9999 | 2.2563 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 1405.7917 | 33.6012 | 2.3902 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 1920.3636 | 42.3236 | 2.2039 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 490.9318 | 15.5877 | 3.1751 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 64.1033 | 2.1293 | 3.3217 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 1390.3889 | 29.5936 | 2.1284 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 135.7333 | 3.1218 | 2.3 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 159.0833 | 3.109 | 1.9544 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 372.3444 | 12.9201 | 3.4699 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 425.5556 | 13.7114 | 3.222 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 135.3389 | 7.038 | 5.2003 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 172.17 | 6.5077 | 3.7798 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25DIW-75163 | 46.789 | 1.9952 | 4.2642 | 16 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 28.8088 | 6.0444 | 20.9811 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 31.6702 | 3.0858 | 9.7436 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 42.7702 | 2.4952 | 5.834 | 64 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 18.8053 | 2.2413 | 11.9183 | 64 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 50.1817 | 3.4593 | 6.8935 | 36 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 28.0619 | 2.4455 | 8.7145 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 36.575 | 1.5128 | 4.1361 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 25.2434 | 4.2858 | 16.978 | 44 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 12.3326 | 1.6401 | 13.2989 | 23 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 28.0213 | 2.1312 | 7.6057 | 23 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 19.3649 | 2.5377 | 13.1047 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 62.4821 | 3.058 | 4.8942 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 63.3642 | 5.2593 | 8.3001 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 9.4945 | 2.9639 | 31.2173 | 35 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 36.8161 | 3.4928 | 9.487 | 31 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 27.2658 | 2.6916 | 9.8718 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 93.1957 | 3.6119 | 3.8756 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 88.245 | 3.025 | 3.428 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 151.5217 | 5.9018 | 3.895 | 23 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 43.1609 | 2.0591 | 4.7707 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 67.3846 | 3.901 | 5.7892 | 26 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 24.0813 | 1.6217 | 6.7345 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 58.7204 | 2.8475 | 4.8492 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 619.7654 | 13.8316 | 2.2317 | 26 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 132.0149 | 5.3787 | 4.0743 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 789.1333 | 18.9245 | 2.3981 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 1458.3913 | 35.1767 | 2.412 | 46 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 590.7524 | 11.5031 | 1.9472 | 21 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 1365.5532 | 29.3715 | 2.1509 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 39.5905 | 1.8917 | 4.7782 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 50.3358 | 2.2835 | 4.5366 | 38 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 323.5833 | 5.8953 | 1.8219 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 120.6286 | 4.9397 | 4.095 | 35 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 42.954 | 1.9371 | 4.5096 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 386.9212 | 10.3267 | 2.669 | 33 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T209 | 165.9143 | 4.8061 | 2.8967 | 14 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T211 | 59.2362 | 2.3754 | 4.01 | 13 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T215 | 93.7167 | 8.0644 | 8.6051 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T217 | 56.9167 | 2.302 | 4.0445 | 12 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T219 | 366.9357 | 19.8668 | 5.4143 | 14 | µg/L