## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25171-75175 | 0.048547 | 0.0052667 | 10.8487 | 20 | ug/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25177-75175 | 0.075214 | 0.0045349 | 6.0293 | 23 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25179-75177 | 0.07759 | 0.0043522 | 5.6093 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25179-75183 | 0.053986 | 0.0082741 | 15.3263 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25181-75179 | 0.035776 | 0.013218 | 36.9468 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25183-75181 | 0.023085 | 0.0023982 | 10.3883 | 15 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25191-75193 | 0.01622 | 0.013881 | 85.5811 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25193-75195 | 0.036427 | 0.01037 | 28.4689 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25195-75197 | 0.037436 | 0.013114 | 35.0297 | 15 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25197-75199 | 0.035536 | 0.0020158 | 5.6725 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25201-75197 | 0.050226 | 0.0032565 | 6.4837 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25201-75203 | 0.03572 | 0.0013912 | 3.8948 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25203-75205 | 0.037516 | 0.00332 | 8.8494 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25205-75201 | 0.032637 | 0.0030349 | 9.2991 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25205-75209 | 0.015608 | 0.0020085 | 12.8689 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25207-75205 | 0.024349 | 0.0015684 | 6.4414 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25209-75207 | 0.048734 | 0.0038808 | 7.9632 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25209-75213 | 0.02961 | 0.00672 | 22.6946 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25211-75209 | 0.02918 | 0.0071057 | 24.3515 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25213-75211 | 0.041262 | 0.019532 | 47.3368 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 25DIW-75163 | 0.063907 | 0.008417 | 13.1707 | 4 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50165-50167 | 0.02329 | 0.0032414 | 13.9177 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50165-50169 | 0.026101 | 0.0022019 | 8.4361 | 7 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50167-50171 | 0.025699 | 0.0030674 | 11.936 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50171-50173 | 0.042949 | 0.0036815 | 8.5718 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50171-50DIW | 0.032479 | 0.013181 | 40.5822 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50173-50DIW | 0.049384 | 0.0052245 | 10.5793 | 20 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50175-50173 | 0.040143 | 0.010948 | 27.2719 | 19 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50175-50DIW | 0.04559 | 0.0050874 | 11.159 | 15 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50177-50179 | 0.051253 | 0.02851 | 55.6273 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50183-50185 | 0.02039 | 0.01059 | 51.9379 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50185-50187 | 0.030424 | 0.0054867 | 18.0339 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50187-50183 | 0.017324 | 0.0058586 | 33.8187 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50187-50189 | 0.01319 | 0.0012739 | 9.6578 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 50187-50191 | 0.0078623 | 0.0013856 | 17.6229 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75169-25DIW | 0.027207 | 0.0022412 | 8.2377 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75171-25DIW | 0.026038 | 0.0025262 | 9.702 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75175-25DIW | 0.061874 | 0.016968 | 27.4234 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75179-25DIW | 0.044677 | 0.013799 | 30.8854 | 29 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75181-25DIW | 0.034315 | 0.013518 | 39.3928 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75183-25DIW | 0.022094 | 0.0043424 | 19.6539 | 28 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75185-25DIW | 0.024764 | 0.012301 | 49.6739 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75187-25DIW | 0.029602 | 0.0092174 | 31.1378 | 24 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75189-25191 | 0.016618 | 0.0086753 | 52.2036 | 14 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75189-25193 | 0.018472 | 0.0083753 | 45.3402 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75189-25DIW | 0.03186 | 0.0064989 | 20.398 | 20 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75191-25DIW | 0.01729 | 0.013944 | 80.6469 | 23 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75193-25197 | 0.040122 | 0.012618 | 31.4495 | 12 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75193-25DIW | 0.027881 | 0.0047616 | 17.0786 | 30 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75195-25197 | 0.027002 | 0.0028816 | 10.6718 | 11 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75197-25DIW | 0.039617 | 0.011729 | 29.6062 | 31 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75199-25201 | 0.028945 | 0.0022113 | 7.6395 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75201-25DIW | 0.037527 | 0.0020369 | 5.4278 | 16 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75203-25DIW | 0.014574 | 0.0013731 | 9.4215 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75205-25DIW | 0.01484 | 0.0024526 | 16.5264 | 13 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75207-25DIW | 0.053173 | 0.0050323 | 9.4639 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75209-25DIW | 0.029058 | 0.013818 | 47.5537 | 14 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75211-25DIW | 0.04807 | 0.012836 | 26.7038 | 8 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 75213-25DIW | 0.05322 | 0.010925 | 20.5278 | 17 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T209 | 0.050765 | 0.016974 | 33.4362 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T211 | 0.041118 | 0.012874 | 31.3097 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T215 | 0.047623 | 0.016648 | 34.9578 | 6 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T217 | 0.060196 | 0.0040161 | 6.6718 | 7 | µg/L
Mercury, FIL,CVAF | 71890 | CV014 | FIL | T219 | 0.040502 | 0.014025 | 34.6294 | 6 | µg/L