## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25165-75DIW | 0.024934 | 0.001712 | 6.866 | 5 | ug/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25169-75167 | 0.027248 | 0.0023483 | 8.6182 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25171-75175 | 0.046623 | 0.0052149 | 11.1853 | 20 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25177-75175 | 0.077365 | 0.0040608 | 5.2488 | 22 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25179-75177 | 0.076857 | 0.0048415 | 6.2993 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25179-75183 | 0.055235 | 0.0081693 | 14.79 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25181-75179 | 0.035426 | 0.011668 | 32.9362 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25183-75181 | 0.02342 | 0.0023365 | 9.9763 | 15 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25191-75193 | 0.016259 | 0.013004 | 79.9816 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25193-75195 | 0.036572 | 0.010825 | 29.5987 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25195-75197 | 0.038332 | 0.014166 | 36.9574 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25197-75199 | 0.036824 | 0.0031939 | 8.6734 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25199-75201 | 0.057596 | 0.001156 | 2.007 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25201-75197 | 0.052032 | 0.0037268 | 7.1624 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25201-75203 | 0.035376 | 0.0026269 | 7.4256 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25203-75205 | 0.038031 | 0.0037627 | 9.8938 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25205-75201 | 0.032623 | 0.0024172 | 7.4094 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25205-75209 | 0.01437 | 0.0012841 | 8.9361 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25207-75205 | 0.022846 | 0.002068 | 9.0521 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25209-75207 | 0.050801 | 0.0023985 | 4.7213 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25209-75213 | 0.032498 | 0.0072401 | 22.2784 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25211-75209 | 0.030725 | 0.0060536 | 19.7024 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25213-75211 | 0.039128 | 0.017669 | 45.1579 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50167-50171 | 0.024518 | 0.0019546 | 7.9719 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50167-50DIW | 0.027288 | 0.0016744 | 6.136 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50171-50173 | 0.044249 | 0.0029733 | 6.7193 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50171-50DIW | 0.033811 | 0.012025 | 35.5639 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50173-50DIW | 0.05043 | 0.005058 | 10.0297 | 20 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50175-50173 | 0.042122 | 0.010554 | 25.0563 | 19 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50175-50DIW | 0.045864 | 0.0045543 | 9.9301 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50177-50179 | 0.051361 | 0.026937 | 52.4468 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50183-50185 | 0.020026 | 0.010982 | 54.8362 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50185-50187 | 0.031966 | 0.0059414 | 18.5869 | 11 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50187-50183 | 0.016383 | 0.0049433 | 30.1726 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50187-50189 | 0.023544 | 0.009936 | 42.2026 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50187-50191 | 0.015116 | 0.0098192 | 64.9595 | 20 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75171-25DIW | 0.026426 | 0.0028968 | 10.9618 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75175-25DIW | 0.06159 | 0.017388 | 28.2314 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75179-25DIW | 0.045323 | 0.014403 | 31.7793 | 29 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75181-25DIW | 0.035417 | 0.014225 | 40.1648 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75183-25DIW | 0.02264 | 0.0046752 | 20.6497 | 28 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75185-25DIW | 0.024996 | 0.013248 | 52.999 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75187-25DIW | 0.022606 | 0.011132 | 49.2457 | 34 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75189-25191 | 0.016705 | 0.0089554 | 53.6083 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75189-25193 | 0.019429 | 0.010303 | 53.0288 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75189-25DIW | 0.022898 | 0.011983 | 52.332 | 36 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75191-25DIW | 0.02052 | 0.01334 | 65.0066 | 35 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75193-25197 | 0.043185 | 0.01367 | 31.6546 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75193-25DIW | 0.028453 | 0.0050068 | 17.5969 | 30 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75195-25197 | 0.027076 | 0.003193 | 11.7929 | 11 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75197-25DIW | 0.03759 | 0.010447 | 27.7922 | 40 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75199-25201 | 0.030197 | 0.0027166 | 8.9962 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75201-25DIW | 0.036205 | 0.0026696 | 7.3736 | 28 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75203-25DIW | 0.014556 | 0.0011121 | 7.6402 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75205-25DIW | 0.014867 | 0.0017783 | 11.9616 | 17 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75207-25DIW | 0.051655 | 0.0035703 | 6.9118 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75209-25DIW | 0.028741 | 0.011307 | 39.342 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75211-25DIW | 0.050209 | 0.015907 | 31.6816 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75213-25DIW | 0.055616 | 0.012468 | 22.4188 | 17 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T209 | 0.05196 | 0.015561 | 29.9475 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T211 | 0.039133 | 0.0097277 | 24.858 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T215 | 0.049667 | 0.017417 | 35.0683 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T217 | 0.059047 | 0.0054486 | 9.2276 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T219 | 0.039835 | 0.013238 | 33.2333 | 6 | µg/L