## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P36 | 0.1728 | 0.0071546 | 4.1405 | 33 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P37 | 0.51316 | 0.014759 | 2.8761 | 10 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P38 | 0.88356 | 0.035425 | 4.0094 | 12 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P41 | 0.070458 | 0.0024313 | 3.4507 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P42 | 0.32868 | 0.01913 | 5.8203 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P43 | 0.17647 | 0.012431 | 7.0445 | 30 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P44 | 0.99118 | 0.024235 | 2.4451 | 28 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P45 | 0.17668 | 0.0046504 | 2.6321 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P46 | 0.45716 | 0.011686 | 2.5562 | 25 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P47 | 0.17757 | 0.0063696 | 3.587 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P48 | 0.34624 | 0.0094175 | 2.7199 | 29 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P49 | 0.12445 | 0.0036409 | 2.9255 | 31 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P50 | 0.28656 | 0.0088169 | 3.0768 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P51 | 0.2283 | 0.0056281 | 2.4652 | 23 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P52 | 0.62512 | 0.015986 | 2.5573 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P53 | 0.079062 | 0.0025421 | 3.2154 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P54 | 0.47363 | 0.021226 | 4.4817 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P55 | 0.11543 | 0.0059448 | 5.1502 | 14 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P56 | 0.35157 | 0.0090343 | 2.5697 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P57 | 0.16347 | 0.0095534 | 5.8442 | 15 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P58 | 0.87529 | 0.020295 | 2.3187 | 7 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P59 | 0.20488 | 0.0089657 | 4.3762 | 16 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P60 | 0.12312 | 0.0044861 | 3.6435 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | P61 | 0.27414 | 0.012415 | 4.5288 | 7 | mg/L