## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25004-75154 | 7.005 | 0.2065 | 2.9479 | 60 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25154-75004 | 3.6025 | 0.13463 | 3.7371 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25156-75004 | 1.8586 | 0.09775 | 5.2593 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25160-75DIW | 0.50231 | 0.034329 | 6.8342 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25162-75158 | 1.9909 | 0.10761 | 5.4051 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 25DIW-75156 | 1.5714 | 0.081806 | 5.206 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50154-50DIW | 4.3509 | 0.13528 | 3.1093 | 44 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50156-50DIW | 1.0343 | 0.071215 | 6.8852 | 44 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50158-50DIW | 0.84 | 0.056146 | 6.6841 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50160-50158 | 1.8489 | 0.063328 | 3.4252 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 50160-50162 | 2.61 | 0.10111 | 3.874 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 75162-25DIW | 2.39 | 0.089188 | 3.7317 | 23 | mg/L