## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P36 | 0.16125 | 0.017328 | 10.7459 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P37 | 0.47833 | 0.023287 | 4.8683 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | P38 | 0.814 | 0.036092 | 4.434 | 4 | mg/L