## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25191-75193 | 3.0383 | 0.068055 | 2.2399 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25193-75195 | 1.3453 | 0.024055 | 1.7881 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25195-75197 | 4.0362 | 0.14017 | 3.4728 | 5 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25197-75199 | 2.6207 | 0.064624 | 2.4659 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25199-75201 | 4.1947 | 0.070126 | 1.6718 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25201-75197 | 5.0935 | 0.11937 | 2.3435 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25201-75203 | 2.1251 | 0.043525 | 2.0481 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25203-75205 | 0.8795 | 0.035337 | 4.0178 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 25205-75201 | 3.8892 | 0.10004 | 2.5723 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75189-25191 | 3.8423 | 0.10396 | 2.7056 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75189-25193 | 3.3527 | 0.11808 | 3.5219 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75189-25DIW | 2.6657 | 0.099673 | 3.7391 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75191-25DIW | 3.392 | 0.035189 | 1.0374 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75193-25197 | 3.169 | 0.048718 | 1.5373 | 8 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75193-25DIW | 1.9411 | 0.05628 | 2.8994 | 16 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75195-25197 | 1.962 | 0.054968 | 2.8016 | 5 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75197-25DIW | 3.8051 | 0.053053 | 1.3943 | 16 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75199-25201 | 2.537 | 0.025581 | 1.0083 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75201-25DIW | 3.7407 | 0.063666 | 1.702 | 16 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75203-25DIW | 0.88517 | 0.027838 | 3.145 | 6 | mg/L
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 75205-25DIW | 0.572 | 0.013266 | 2.3193 | 8 | mg/L