## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25161-75159 | 10.0717 | 0.64631 | 6.417 | 12 | ug/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25165-75DIW | 8.4458 | 0.5604 | 6.6353 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25167-75169 | 10.7186 | 0.65708 | 6.1302 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25169-75167 | 12.5878 | 0.87196 | 6.927 | 72 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25171-75175 | 3.8633 | 0.4644 | 12.0208 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25177-75175 | 6.0512 | 0.52413 | 8.6617 | 35 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25179-75177 | 12.676 | 1.3514 | 10.6613 | 28 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25179-75183 | 4.0434 | 0.40355 | 9.9805 | 22 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25181-75179 | 6.8531 | 0.61833 | 9.0225 | 23 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25183-75181 | 7.2037 | 0.54873 | 7.6174 | 15 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25191-75193 | 2.9245 | 0.34086 | 11.6554 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25193-75195 | 1.4102 | 0.14406 | 10.2157 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25195-75197 | 6.3983 | 0.55742 | 8.7119 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25197-75199 | 2.8923 | 0.2989 | 10.3344 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25199-75201 | 19.6438 | 2.4366 | 12.4041 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25201-75197 | 12.3831 | 1.5901 | 12.8407 | 23 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25201-75203 | 11.9656 | 0.96602 | 8.0733 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25203-75205 | 2.9563 | 0.16552 | 5.599 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25205-75201 | 20.6664 | 1.4041 | 6.7942 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25205-75209 | 2.7703 | 0.16362 | 5.9062 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25207-75205 | 6.5893 | 0.4834 | 7.3361 | 13 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25209-75207 | 17.1692 | 1.4545 | 8.4716 | 13 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25209-75213 | 53.5443 | 3.9387 | 7.3561 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25211-75209 | 2.7254 | 0.18399 | 6.7509 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 25213-75211 | 19.2907 | 0.79417 | 4.1168 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50161-50DIW | 8.6275 | 0.49503 | 5.7378 | 15 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50163-50DIW | 0.65042 | 0.069822 | 10.735 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50167-50171 | 9.9135 | 0.74917 | 7.557 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50167-50DIW | 6.776 | 0.51269 | 7.5663 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50171-50173 | 11.2155 | 1.0438 | 9.3065 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50171-50DIW | 3.1935 | 0.26561 | 8.3171 | 36 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50173-50DIW | 8.603 | 0.72739 | 8.455 | 21 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50175-50173 | 10.3115 | 0.80402 | 7.7973 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50175-50DIW | 1.6558 | 0.23012 | 13.8976 | 30 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50177-50179 | 10.6893 | 1.1528 | 10.7846 | 26 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50183-50185 | 4.5717 | 0.64724 | 14.1575 | 18 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50185-50187 | 5.1491 | 0.65244 | 12.671 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50187-50183 | 3.2091 | 0.79657 | 24.8222 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50187-50189 | 3.7011 | 0.31094 | 8.4012 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 50187-50191 | 3.7407 | 0.27487 | 7.3481 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75169-25DIW | 7.2514 | 0.49397 | 6.8121 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75175-25DIW | 2.3597 | 0.23769 | 10.0727 | 27 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75179-25DIW | 4.7234 | 0.38335 | 8.116 | 52 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75181-25DIW | 6.0542 | 0.53673 | 8.8654 | 19 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75183-25DIW | 2.44 | 0.38004 | 15.5757 | 41 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75185-25DIW | 4.9271 | 0.66922 | 13.5824 | 23 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75187-25DIW | 2.7901 | 0.39215 | 14.0549 | 41 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75189-25191 | 3.6182 | 0.40558 | 11.2095 | 24 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75189-25193 | 3.3661 | 0.25785 | 7.6602 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75189-25DIW | 2.7171 | 0.22957 | 8.4491 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75191-25DIW | 2.9908 | 0.17553 | 5.8692 | 47 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75193-25197 | 4.16 | 0.52088 | 12.5213 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75193-25DIW | 2.1285 | 0.27671 | 13.0005 | 48 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75195-25197 | 2.7003 | 0.30204 | 11.1854 | 18 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75197-25DIW | 6.0605 | 0.73539 | 12.1343 | 56 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75199-25201 | 7.6974 | 0.78741 | 10.2296 | 20 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75201-25DIW | 20.3325 | 1.9991 | 9.832 | 42 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75203-25DIW | 4.8221 | 0.41352 | 8.5754 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75205-25DIW | 1.338 | 0.090991 | 6.8007 | 33 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75207-25DIW | 15.9343 | 0.75795 | 4.7567 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75209-25DIW | 2.4074 | 0.11589 | 4.8137 | 26 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75211-25DIW | 1.0033 | 0.063696 | 6.3484 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 75213-25DIW | 52.4408 | 2.4701 | 4.7102 | 38 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T209 | 3.1106 | 0.34648 | 11.1384 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T211 | 1.325 | 0.082455 | 6.223 | 17 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T215 | 8.0241 | 0.50134 | 6.2479 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T217 | 11.815 | 0.53814 | 4.5547 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | T219 | 21.8064 | 0.76039 | 3.487 | 14 | µg/L