## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 16.0555 | 0.92289 | 5.7481 | 8 | ug/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 11.0444 | 1.1523 | 10.4336 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 6.4706 | 0.57185 | 8.8377 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 7.7965 | 0.23168 | 2.9716 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 13.0353 | 1.0297 | 7.8995 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 4.1238 | 0.11483 | 2.7845 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 6.9585 | 0.089359 | 1.2842 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 14.3133 | 0.84152 | 5.8793 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 8.0626 | 0.21774 | 2.7006 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 8.0447 | 0.52523 | 6.5289 | 15 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 3.8687 | 0.068412 | 1.7684 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 1.7163 | 0.089446 | 5.2115 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 8.976 | 0.84973 | 9.4666 | 5 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 3.0352 | 0.68055 | 22.4223 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 24.0895 | 3.5052 | 14.5506 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 14.0577 | 1.8519 | 13.1734 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 9.7998 | 0.80213 | 8.1852 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 2.7358 | 0.21008 | 7.6789 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 21.5257 | 1.3821 | 6.4209 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 2.7716 | 0.17931 | 6.4697 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 6.3193 | 0.42109 | 6.6636 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 16.2025 | 0.3769 | 2.3262 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 53.1183 | 2.8455 | 5.3569 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 2.5815 | 0.53946 | 20.8971 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 18.1938 | 1.3603 | 7.4768 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 8.8009 | 1.4211 | 16.1468 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 24.1855 | 1.7399 | 7.1941 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 21.9681 | 2.0009 | 9.1083 | 7 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 10.6719 | 0.5444 | 5.1012 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 5.7511 | 0.99136 | 17.2377 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 13.0075 | 0.15756 | 1.2113 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 2.841 | 0.51096 | 17.9853 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 9.2577 | 0.3358 | 3.6272 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 11.4087 | 0.31087 | 2.7249 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.4889 | 0.042536 | 2.8568 | 11 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 5.6646 | 0.11508 | 2.0316 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 6.345 | 0.23238 | 3.6625 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 4.1365 | 0.17071 | 4.1268 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 4.9871 | 0.28028 | 5.6201 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 4.8908 | 0.098252 | 2.0089 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 7.4504 | 0.53414 | 7.1693 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 4.797 | 0.15363 | 3.2027 | 31 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 2.4727 | 0.067352 | 2.7238 | 4 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 5.5182 | 0.12088 | 2.1905 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 6.8559 | 0.24753 | 3.6105 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 2.7665 | 0.13148 | 4.7527 | 13 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 5.6772 | 0.31555 | 5.5581 | 5 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 3.3273 | 0.13477 | 4.0504 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 5.0158 | 0.22684 | 4.5225 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 4.8805 | 0.24601 | 5.0406 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 3.8025 | 0.32897 | 8.6513 | 12 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 3.5726 | 0.15587 | 4.3629 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 5.394 | 0.31165 | 5.7777 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 2.5744 | 0.13531 | 5.2561 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 3.5435 | 0.052252 | 1.4746 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 8.0819 | 1.2459 | 15.4161 | 16 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 8.0572 | 1.7444 | 21.6507 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 18.6266 | 0.6679 | 3.5857 | 15 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 4.2808 | 0.33724 | 7.878 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 1.1999 | 0.27033 | 22.5302 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 15.2775 | 0.70781 | 4.633 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 2.4074 | 0.37902 | 15.7437 | 14 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 0.85862 | 0.35888 | 41.797 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 52.5875 | 2.7908 | 5.3069 | 8 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | T209 | 3.4055 | 0.51919 | 15.2455 | 6 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | T215 | 7.8833 | 0.74907 | 9.5019 | 3 | µg/L
Lithium, FIL, ICP-OES | 01130 | PLA11 | FIL | T217 | 10.475 | 0.22219 | 2.1211 | 4 | µg/L