## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 25161-75159 | 9.8042 | 1.0651 | 10.8636 | 4 | ug/L
Lithium, UNF, ICP-OES | 01132 | PLA15 | UNF | 50161-50DIW | 8.7028 | 0.50474 | 5.7998 | 4 | µg/L