## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25165-75DIW | 5.2056 | 0.24251 | 4.6586 | 8 | ug/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25171-75175 | 36.2375 | 1.4066 | 3.8817 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25177-75175 | 117.059 | 5.717 | 4.8839 | 26 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25179-75177 | 255.6761 | 7.6143 | 2.9781 | 24 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25179-75183 | 45.4972 | 2.1621 | 4.7522 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25181-75179 | 35.419 | 1.3509 | 3.814 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25183-75181 | 20.2975 | 1.0347 | 5.0978 | 15 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25191-75193 | 20.6646 | 0.46092 | 2.2305 | 13 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25193-75195 | 74.986 | 1.7123 | 2.2835 | 20 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25195-75197 | 1213.5833 | 36.5167 | 3.009 | 24 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25197-75199 | 409.675 | 9.0355 | 2.2055 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25199-75201 | 1312.75 | 32.4281 | 2.4702 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25201-75197 | 1620.1429 | 36.2403 | 2.2369 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25201-75203 | 525.5125 | 9.431 | 1.7946 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25203-75205 | 38.03 | 0.71714 | 1.8857 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25205-75201 | 1305.75 | 19.9267 | 1.5261 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25205-75209 | 10.3637 | 0.28485 | 2.7485 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25207-75205 | 64.7113 | 1.0336 | 1.5972 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25209-75207 | 178.55 | 1.9907 | 1.1149 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25209-75213 | 506.8 | 13.3524 | 2.6346 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25211-75209 | 19.7075 | 0.54292 | 2.7549 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 25213-75211 | 197.9 | 2.6344 | 1.3312 | 5 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50167-50171 | 14.7056 | 0.44626 | 3.0346 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50167-50DIW | 9.2702 | 0.35349 | 3.8131 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50171-50173 | 236.17 | 16.3481 | 6.9222 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50171-50DIW | 6.0415 | 0.31191 | 5.1627 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50173-50DIW | 230.5838 | 14.3646 | 6.2296 | 13 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50175-50173 | 257.096 | 17.3649 | 6.7542 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50175-50DIW | 23.4185 | 0.75914 | 3.2416 | 22 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50177-50179 | 187.1634 | 6.4429 | 3.4424 | 24 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50183-50185 | 30.5845 | 1.0148 | 3.3179 | 11 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50185-50187 | 8.8172 | 0.2647 | 3.0021 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50187-50183 | 27.5019 | 0.88777 | 3.228 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50187-50189 | 6.5904 | 0.35843 | 5.4387 | 7 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 50187-50191 | 16.9517 | 0.55032 | 3.2464 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75169-25DIW | 19.8833 | 0.56146 | 2.8238 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75171-25DIW | 9.0146 | 0.49698 | 5.5131 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75175-25DIW | 35.2828 | 1.9728 | 5.5913 | 23 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75179-25DIW | 31.6386 | 1.0652 | 3.3666 | 36 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75181-25DIW | 8.6347 | 0.24475 | 2.8345 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75183-25DIW | 36.1079 | 1.4925 | 4.1334 | 27 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75185-25DIW | 8.4699 | 0.24964 | 2.9474 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75187-25DIW | 4.6076 | 0.22363 | 4.8536 | 26 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75189-25191 | 11.8638 | 0.2584 | 2.1781 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75189-25193 | 9.5519 | 0.36781 | 3.8506 | 11 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75189-25DIW | 5.2494 | 0.20527 | 3.9104 | 32 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75191-25DIW | 20.6007 | 0.64196 | 3.1162 | 30 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75193-25197 | 406.285 | 9.0666 | 2.2316 | 20 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75193-25DIW | 13.8205 | 0.45592 | 3.2989 | 40 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75195-25197 | 469.9889 | 8.6899 | 1.849 | 18 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75197-25DIW | 1190.2708 | 25.7993 | 2.1675 | 48 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75199-25201 | 444.625 | 9.204 | 2.0701 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75201-25DIW | 1296.4375 | 29.2869 | 2.259 | 24 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75203-25DIW | 92.2913 | 1.5167 | 1.6434 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75205-25DIW | 6.7692 | 0.23396 | 3.4563 | 13 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75207-25DIW | 170.25 | 4.8018 | 2.8204 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75209-25DIW | 8.1674 | 0.20123 | 2.4638 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75211-25DIW | 34.935 | 0.83225 | 2.3823 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM48 | UNF | 75213-25DIW | 498 | 6.3598 | 1.2771 | 4 | µg/L