## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | N71 | 0.057667 | 0.015695 | 27.2168 | 3 | mg/L
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | N72 | 0.76267 | 0.039879 | 5.2289 | 3 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | N73 | 0.12833 | 0.0032146 | 2.5048 | 3 | mg/L as N
Ammonia (NH3 as N), FIL, EPA | 00608 | CL036 | FIL | N74 | 0.75433 | 0.049541 | 6.5676 | 3 | mg/L as N