## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25004-75154 | 122.2626 | 2.7464 | 2.2463 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25154-75004 | 92.8951 | 2.3751 | 2.5568 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 57.6492 | 1.2001 | 2.0817 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25160-75DIW | 18.3426 | 0.49325 | 2.6891 | 21 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 87.3617 | 2.4809 | 2.8398 | 36 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25162-75158 | 59.612 | 2.1014 | 3.5252 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 85.7145 | 2.1384 | 2.4948 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 2.5932 | 0.20854 | 8.0416 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25167-75169 | 10.2742 | 0.39588 | 3.8531 | 19 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 8.3465 | 0.36302 | 4.3494 | 76 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 8.67 | 0.22833 | 2.6336 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 15.8325 | 0.64321 | 4.0626 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 34.8325 | 1.4753 | 4.2353 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 16.52 | 0.30655 | 1.8556 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 23.802 | 0.57341 | 2.4091 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 14.8383 | 0.46337 | 3.1228 | 23 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 18.1131 | 0.80249 | 4.4304 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 10.3894 | 0.20799 | 2.0019 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 30.1277 | 0.8532 | 2.832 | 13 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 15.5878 | 0.49483 | 3.1745 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 38.2185 | 0.94832 | 2.4813 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 40.9022 | 1.1075 | 2.7078 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 20.2229 | 0.70214 | 3.472 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 8.9256 | 0.46638 | 5.2252 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 36.8121 | 1.3904 | 3.7771 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 17.3021 | 0.68455 | 3.9564 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 11.58 | 0.40058 | 3.4592 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 21.8762 | 0.71891 | 3.2863 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 35.1336 | 1.2697 | 3.6139 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 18.4664 | 0.82382 | 4.4612 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 17.4194 | 0.91004 | 5.2243 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50154-50DIW | 68.9803 | 1.6536 | 2.3971 | 44 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50156-50DIW | 22.0191 | 0.57234 | 2.5993 | 44 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50158-50DIW | 35.8428 | 1.8078 | 5.0438 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 21.0992 | 0.76317 | 3.617 | 3 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 19.1085 | 0.22474 | 1.1761 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 8.9846 | 0.31159 | 3.468 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 10.7783 | 0.28574 | 2.6511 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 8.1246 | 0.35942 | 4.4238 | 36 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 3.5636 | 0.047384 | 1.3297 | 4 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 22.6758 | 0.78333 | 3.4545 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 4.351 | 0.14455 | 3.3222 | 35 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 18.4333 | 0.6992 | 3.7931 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 22.6381 | 0.91723 | 4.0517 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 4.3685 | 0.11288 | 2.5841 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 32.3625 | 0.81095 | 2.5058 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 13.7733 | 0.40746 | 2.9583 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 16.4706 | 0.54605 | 3.3153 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 15.5281 | 0.649 | 4.1795 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 33.8156 | 0.92519 | 2.736 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 14.3769 | 0.38489 | 2.6772 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 8.373 | 0.30569 | 3.6509 | 20 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 6.578 | 0.30632 | 4.6568 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 6.5391 | 0.2562 | 3.918 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 19.8194 | 0.50284 | 2.5371 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 11.5264 | 0.2617 | 2.2704 | 11 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 9.6549 | 0.29716 | 3.0778 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 11 | 0.33834 | 3.0759 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 13.6438 | 0.43436 | 3.1836 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 38.7679 | 1.4477 | 3.7344 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 41.3717 | 1.9434 | 4.6975 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 36.8734 | 1.8936 | 5.1354 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 7.7279 | 0.2538 | 3.2842 | 30 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 25.61 | 0.57986 | 2.2642 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 15.8756 | 0.73721 | 4.6437 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 14.5262 | 0.2918 | 2.0088 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 28.8706 | 0.90577 | 3.1373 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 18.1528 | 0.79671 | 4.3889 | 18 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 36.6016 | 1.1035 | 3.0149 | 37 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 8.1529 | 0.34964 | 4.2886 | 12 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 6.2689 | 0.2073 | 3.3068 | 29 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 16.3914 | 0.3579 | 2.1834 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 15.8456 | 0.68123 | 4.2992 | 27 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 7.8499 | 0.28795 | 3.6682 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 30.158 | 0.91689 | 3.0403 | 25 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P36 | 0.38919 | 0.038542 | 9.9033 | 38 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P37 | 0.80171 | 0.058823 | 7.3372 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P38 | 1.7889 | 0.075004 | 4.1927 | 15 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P41 | 0.49709 | 0.031466 | 6.33 | 23 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P42 | 0.32326 | 0.046495 | 14.3833 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P43 | 0.2424 | 0.021696 | 8.9506 | 30 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P44 | 0.992 | 0.04577 | 4.6139 | 27 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P45 | 0.13187 | 0.017281 | 13.1048 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P46 | 0.65158 | 0.029512 | 4.5294 | 26 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P47 | 1.6892 | 0.060317 | 3.5707 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P48 | 1.0296 | 0.038055 | 3.696 | 30 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P49 | 0.53568 | 0.028937 | 5.402 | 31 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P50 | 0.58784 | 0.028482 | 4.8452 | 32 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P51 | 1.2492 | 0.075294 | 6.0273 | 24 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P52 | 0.21912 | 0.016199 | 7.3926 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P53 | 0.31662 | 0.021698 | 6.8528 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P54 | 0.30575 | 0.020282 | 6.6335 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P55 | 0.72921 | 0.026851 | 3.6821 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P56 | 0.76138 | 0.033662 | 4.4212 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P57 | 0.39075 | 0.029684 | 7.5966 | 16 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P58 | 1.6327 | 0.06467 | 3.9608 | 8 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P59 | 0.169 | 0.020866 | 12.3467 | 14 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P60 | 2.2502 | 0.06512 | 2.894 | 6 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | P61 | 4.9334 | 0.19205 | 3.8929 | 5 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | T209 | 21.531 | 0.58679 | 2.7253 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | T211 | 10.241 | 0.34845 | 3.4025 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | T215 | 30.249 | 2.6202 | 8.6621 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | T217 | 20.606 | 0.40861 | 1.983 | 10 | mg/L
Sodium, FIL, ICP-OES | 00930 | PLA11 | FIL | T219 | 20.1033 | 0.74015 | 3.6817 | 12 | mg/L