## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 25159-75161 | 26.6998 | 4.132 | 15.4758 | 8 | ug/L
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 25163-75159 | 22.4425 | 3.5572 | 15.8504 | 8 | µg/L
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 25DIW-75163 | 12.2759 | 1.8445 | 15.0258 | 16 | µg/L
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 50161-50DIW | 14.3055 | 0.67447 | 4.7148 | 8 | µg/L
Nickel, FIL, GFAA | 01065 | GF090 | FIL | 50163-50DIW | 7.2197 | 0.86062 | 11.9204 | 8 | µg/L