## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 25161-75159 | 23.6108 | 1.4148 | 5.992 | 4 | ug/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 25169-75167 | 11.4513 | 0.73348 | 6.4052 | 16 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50161-50DIW | 14.705 | 0.74877 | 5.0919 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50163-50DIW | 7.9712 | 1.2297 | 15.4269 | 4 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50165-50167 | 6.8345 | 1.077 | 15.7584 | 8 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50165-50169 | 5.6109 | 0.43175 | 7.6948 | 7 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50167-50171 | 9.0215 | 0.79445 | 8.8062 | 16 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 50171-50DIW | 3.3995 | 0.77478 | 22.7912 | 15 | µg/L
Nickel, UNF, GFAA | 01067 | GF101 | UNF | 75169-25DIW | 7.9162 | 1.0508 | 13.2736 | 8 | µg/L