## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 25165-75DIW | 4.8044 | 0.78338 | 16.3056 | 8 | ug/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 25DIW-75163 | 25.9491 | 1.8618 | 7.1747 | 8 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 50161-50DIW | 8.8505 | 1.1366 | 12.8422 | 8 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 50163-50DIW | 17.1666 | 1.2073 | 7.0328 | 7 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 50167-50DIW | 10.6703 | 1.4417 | 13.5114 | 8 | µg/L
Lead, FIL, GFAA | 01049 | GF089 | FIL | 75169-25DIW | 8.8556 | 0.78819 | 8.9005 | 8 | µg/L