## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25161-75159 | 16.5628 | 0.61026 | 3.6845 | 28 | ug/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25165-75DIW | 4.6684 | 0.21528 | 4.6115 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25167-75169 | 13.5801 | 0.46869 | 3.4513 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25169-75167 | 18.5862 | 0.57296 | 3.0827 | 76 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25171-75175 | 2.5638 | 0.13053 | 5.0914 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25177-75175 | 3.5749 | 0.29318 | 8.2012 | 35 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25179-75177 | 3.8157 | 0.31852 | 8.3478 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 5.0315 | 0.2016 | 4.0067 | 22 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 3.8808 | 0.32352 | 8.3365 | 23 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 8.6446 | 0.39591 | 4.5799 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 0.56309 | 0.017818 | 3.1643 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 4.773 | 0.091747 | 1.9222 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 2.7808 | 0.080252 | 2.8859 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 1.6067 | 0.063051 | 3.9241 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 58.1808 | 2.9299 | 5.0359 | 12 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 20.5859 | 0.9758 | 4.7401 | 22 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 27.7775 | 0.80908 | 2.9127 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 3.8446 | 0.18641 | 4.8487 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 58.965 | 2.2193 | 3.7638 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 0.61502 | 0.020083 | 3.2654 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 2.203 | 0.10164 | 4.6139 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 3.5581 | 0.068714 | 1.9312 | 13 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 2.3732 | 0.1199 | 5.0521 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 0.69889 | 0.023175 | 3.3159 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 1.9865 | 0.086819 | 4.3704 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50161-50DIW | 8.2542 | 0.29897 | 3.6221 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50163-50DIW | 16.1022 | 0.76388 | 4.744 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50167-50171 | 10.8583 | 0.48051 | 4.4253 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50167-50DIW | 10.6794 | 0.32572 | 3.05 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50171-50173 | 2.9292 | 0.16526 | 5.6417 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50171-50DIW | 0.52165 | 0.031138 | 5.9692 | 48 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50173-50DIW | 2.4051 | 0.11137 | 4.6307 | 28 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50175-50173 | 3.9314 | 0.18045 | 4.5899 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50175-50DIW | 1.5332 | 0.083461 | 5.4436 | 46 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50177-50179 | 3.3448 | 0.32856 | 9.8231 | 26 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 2.9555 | 0.097706 | 3.3059 | 17 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 0.39362 | 0.074182 | 18.846 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 3.1466 | 0.12082 | 3.8398 | 23 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 0.36303 | 0.084144 | 23.1781 | 15 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.93407 | 0.21048 | 22.5337 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75169-25DIW | 8.4295 | 0.3295 | 3.9088 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75175-25DIW | 2.4686 | 0.14857 | 6.0186 | 27 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 1.4953 | 0.1425 | 9.53 | 52 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 7.4889 | 0.58515 | 7.8135 | 19 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 4.4279 | 0.29739 | 6.7162 | 41 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 0.16485 | 0.010391 | 6.3036 | 23 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.47122 | 0.065315 | 13.8608 | 41 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 0.43234 | 0.021551 | 4.9847 | 24 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 0.16542 | 0.0050549 | 3.0557 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 0.095223 | 0.010121 | 10.6292 | 48 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 1.024 | 0.050269 | 4.9093 | 47 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 0.64075 | 0.013244 | 2.067 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 0.22666 | 0.0085215 | 3.7596 | 48 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 5.0213 | 0.094829 | 1.8885 | 18 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 1.3278 | 0.074394 | 5.603 | 56 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 20.519 | 0.32224 | 1.5705 | 20 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 58.0342 | 2.6722 | 4.6045 | 43 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 8.4667 | 0.38681 | 4.5686 | 16 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 1.0299 | 0.055857 | 5.4238 | 32 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 3.4757 | 0.16948 | 4.8762 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.28379 | 0.01426 | 5.0247 | 26 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 1.2487 | 0.032276 | 2.5848 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 2.2428 | 0.11543 | 5.1468 | 34 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | T209 | 0.37192 | 0.013662 | 3.6735 | 12 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | T211 | 1.6214 | 0.043261 | 2.6681 | 14 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | T215 | 0.39807 | 0.019948 | 5.0111 | 11 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | T217 | 0.25819 | 0.0085403 | 3.3078 | 9 | µg/L
Lead, FIL, ICP-MS | 01049 | PLM43 | FIL | T219 | 2.4745 | 0.058861 | 2.3787 | 13 | µg/L