## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25159-75161 | 16.5432 | 1.4495 | 8.7621 | 8 | ug/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25161-75159 | 17.7973 | 1.6547 | 9.2974 | 4 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25163-75159 | 20.4504 | 1.9727 | 9.6464 | 7 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25165-75DIW | 4.5284 | 0.21967 | 4.851 | 5 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25169-75167 | 19.4911 | 1.4141 | 7.2551 | 19 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25171-75175 | 2.5293 | 0.71127 | 28.1208 | 16 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 25DIW-75163 | 23.4435 | 2.7454 | 11.7105 | 16 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50161-50DIW | 8.4672 | 0.58123 | 6.8645 | 12 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50163-50DIW | 16.9613 | 1.6757 | 9.8795 | 12 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50165-50167 | 21.2415 | 1.7508 | 8.2422 | 8 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50165-50169 | 14.9305 | 0.85572 | 5.7314 | 7 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50167-50171 | 11.1329 | 0.40841 | 3.6685 | 16 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50167-50DIW | 10.7973 | 0.31915 | 2.9558 | 4 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50171-50173 | 3.0977 | 0.32481 | 10.4857 | 12 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50171-50DIW | 0.65254 | 0.11564 | 17.7223 | 23 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50173-50DIW | 2.5527 | 0.16329 | 6.3967 | 5 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50175-50173 | 4.1452 | 0.29755 | 7.1783 | 12 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 50175-50DIW | 1.7614 | 0.22764 | 12.9238 | 8 | µg/L
Lead, UNF, GFAA | 01051 | GF100 | UNF | 75169-25DIW | 8.5969 | 0.74309 | 8.6437 | 8 | µg/L