## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25004-75154 | 142.7418 | 0.97156 | 0.68064 | 60 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25154-75004 | 101.7074 | 1.5996 | 1.5728 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25156-75004 | 71.6892 | 0.86884 | 1.212 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25160-75DIW | 17.4227 | 0.34019 | 1.9525 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25162-75158 | 81.3525 | 0.82387 | 1.0127 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25164-75160 | 56.9063 | 0.90227 | 1.5855 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25168-75166 | 48.4265 | 0.71712 | 1.4808 | 25 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25172-75168 | 21.5662 | 0.27313 | 1.2665 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25172-75170 | 8.9259 | 0.2645 | 2.9633 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25172-75174 | 8.7144 | 0.26265 | 3.0139 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25174-75176 | 15.3249 | 0.20337 | 1.3271 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25178-75176 | 56.0792 | 0.52143 | 0.92981 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75176 | 23.6597 | 0.3081 | 1.3022 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75178 | 142.6264 | 1.0567 | 0.74091 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25180-75184 | 24.8737 | 0.41547 | 1.6703 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25182-75180 | 31.0683 | 0.3555 | 1.1442 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25184-75182 | 12.7983 | 0.20987 | 1.6399 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25184-75186 | 16.9148 | 0.88667 | 5.242 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25186-75188 | 27.1876 | 0.45969 | 1.6908 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25188-75192 | 11.5846 | 0.34803 | 3.0043 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25190-75194 | 13.6727 | 0.28711 | 2.0999 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25192-75190 | 6.7323 | 0.22686 | 3.3697 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25194-75192 | 7.3105 | 0.30864 | 4.2219 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25194-75196 | 28.7945 | 0.69529 | 2.4147 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25196-75198 | 15.9208 | 0.34865 | 2.1899 | 19 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25198-75194 | 14.264 | 0.38127 | 2.673 | 20 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25198-75200 | 11.1381 | 0.2114 | 1.898 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25200-75202 | 5.9659 | 0.088933 | 1.4907 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25202-75198 | 8.4428 | 0.22912 | 2.7137 | 12 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25202-75206 | 25.7136 | 0.75946 | 2.9535 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25204-75202 | 4.9676 | 0.12368 | 2.4898 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25206-75204 | 13.8346 | 0.25963 | 1.8766 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 25DIW-75156 | 31.806 | 0.63143 | 1.9853 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 45160-55DIW | 32.3478 | 0.9575 | 2.96 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50154-50DIW | 81.5017 | 0.84414 | 1.0357 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50156-50DIW | 20.9729 | 0.41028 | 1.9562 | 42 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50158-50DIW | 52.1602 | 0.62837 | 1.2047 | 44 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50160-50158 | 88.0422 | 1.2032 | 1.3666 | 59 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50160-50162 | 42.5303 | 0.68483 | 1.6102 | 36 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50162-50160 | 42.3574 | 1.2106 | 2.8581 | 46 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50162-50164 | 11.9468 | 0.48702 | 4.0766 | 39 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50164-50166 | 33.683 | 0.62509 | 1.8558 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50164-50DIW | 5.2836 | 0.36835 | 6.9717 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50168-50164 | 17.8022 | 0.44247 | 2.4855 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50168-50170 | 16.2304 | 0.19954 | 1.2294 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 50168-50DIW | 12.1507 | 0.34677 | 2.8539 | 47 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75162-25DIW | 9.4991 | 0.21696 | 2.284 | 35 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75166-25DIW | 42.0037 | 0.60521 | 1.4409 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75170-25DIW | 6.1722 | 0.27734 | 4.4934 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75172-25176 | 13.8401 | 0.39885 | 2.8818 | 21 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75172-25DIW | 8.922 | 0.28772 | 3.2248 | 46 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75174-25DIW | 5.7817 | 0.11167 | 1.9314 | 23 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75176-25DIW | 13.5476 | 0.43984 | 3.2466 | 47 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75178-25DIW | 132.7079 | 1.1128 | 0.83856 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75180-25DIW | 28.2546 | 0.35632 | 1.2611 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75182-25DIW | 7.738 | 0.13009 | 1.6812 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75184-25188 | 22.8433 | 0.38494 | 1.6851 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75184-25DIW | 15.573 | 0.93528 | 6.0058 | 43 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75186-25DIW | 11.0702 | 0.29737 | 2.6863 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75188-25190 | 25.4382 | 0.65581 | 2.578 | 22 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75188-25DIW | 24.0203 | 0.54026 | 2.2492 | 43 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75190-25192 | 6.625 | 0.3304 | 4.9871 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75190-25DIW | 5.6432 | 0.12447 | 2.2057 | 40 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75192-25DIW | 3.4608 | 0.14425 | 4.1683 | 48 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75194-25DIW | 11.7206 | 0.26295 | 2.2435 | 52 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75196-25DIW | 24.9121 | 0.60935 | 2.446 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75198-25DIW | 7.3877 | 0.23391 | 3.1662 | 29 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75200-25DIW | 8.4848 | 0.22215 | 2.6182 | 13 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75202-25DIW | 3.0808 | 0.064368 | 2.0893 | 18 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75204-25DIW | 5.6777 | 0.095115 | 1.6752 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | 75206-25DIW | 24.4049 | 0.2505 | 1.0264 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M202 | 4.1506 | 0.062699 | 1.5106 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M204 | 7.6459 | 0.081624 | 1.0676 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M208 | 33.5256 | 0.20184 | 0.60204 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M210 | 8.407 | 0.072298 | 0.85997 | 7 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | M212 | 5.4803 | 0.049859 | 0.9098 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P55 | 0.66517 | 0.01402 | 2.1078 | 6 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P56 | 0.91538 | 0.015811 | 1.7273 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P57 | 0.20869 | 0.011609 | 5.5627 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P58 | 1.6652 | 0.031923 | 1.917 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P59 | 0.52263 | 0.016899 | 3.2335 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P60 | 0.50675 | 0.019411 | 3.8305 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC | 00945 | IC022 | FIL | P61 | 0.50962 | 0.014212 | 2.7887 | 8 | mg/L