## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25168-75166 | 350.076 | 8.1315 | 2.3228 | 25 | uS/cm
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25172-75168 | 174.9208 | 4.1328 | 2.3627 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25172-75170 | 124.7182 | 1.8055 | 1.4476 | 22 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25172-75174 | 231.2955 | 2.8089 | 1.2144 | 22 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25174-75176 | 183.4429 | 2.7816 | 1.5164 | 21 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25178-75176 | 287.3696 | 1.999 | 0.69561 | 23 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25180-75176 | 197.613 | 1.7076 | 0.86409 | 23 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25180-75178 | 560.5833 | 3.2826 | 0.58557 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25180-75184 | 209.6667 | 2.1388 | 1.0201 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25182-75180 | 278.4167 | 3.5346 | 1.2695 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25184-75182 | 172.3042 | 2.4377 | 1.4147 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25184-75186 | 209.8167 | 5.2242 | 2.4899 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25186-75188 | 306.9792 | 4.0638 | 1.3238 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25188-75192 | 162.7083 | 1.7896 | 1.0999 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25190-75194 | 288.0292 | 2.9446 | 1.0223 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25192-75190 | 184.125 | 3.0375 | 1.6497 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25194-75192 | 155.4917 | 1.3787 | 0.88667 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25194-75196 | 330.65 | 3.407 | 1.0304 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25196-75198 | 195.635 | 1.7123 | 0.87524 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25198-75194 | 272.47 | 2.999 | 1.1007 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25198-75200 | 148.9417 | 3.7245 | 2.5006 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25200-75202 | 100.1917 | 2.7184 | 2.7132 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25202-75198 | 128.2833 | 1.8245 | 1.4222 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25202-75206 | 194.0312 | 3.555 | 1.8322 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25204-75202 | 129.8513 | 2.4662 | 1.8993 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25206-75204 | 247.6037 | 2.7752 | 1.1208 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 50164-50166 | 353.3833 | 15.4396 | 4.3691 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 50164-50DIW | 144.4091 | 2.4243 | 1.6787 | 22 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 50168-50164 | 232.575 | 6.3239 | 2.7191 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 50168-50170 | 147.5391 | 2.68 | 1.8165 | 23 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 50168-50DIW | 92.5922 | 2.6799 | 2.8943 | 46 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75166-25DIW | 320.8208 | 15.2789 | 4.7624 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75170-25DIW | 85.1857 | 3.1358 | 3.6811 | 21 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75172-25176 | 159.9524 | 1.8729 | 1.1709 | 21 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75172-25DIW | 119.9587 | 2.9747 | 2.4798 | 46 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75174-25DIW | 192.1625 | 6.9864 | 3.6357 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75176-25DIW | 121.2217 | 3.0116 | 2.4844 | 46 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75178-25DIW | 490.2958 | 2.7127 | 0.55328 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75180-25DIW | 235.2521 | 4.5635 | 1.9398 | 48 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75182-25DIW | 130.6583 | 1.5134 | 1.1583 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75184-25188 | 212.55 | 3.1279 | 1.4716 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75184-25DIW | 131.4766 | 3.7644 | 2.8632 | 47 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75186-25DIW | 166.9625 | 2.5798 | 1.5452 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75188-25190 | 302.4091 | 2.8395 | 0.93896 | 22 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75188-25DIW | 254.0591 | 4.4933 | 1.7686 | 44 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75190-25192 | 184.6958 | 3.0163 | 1.6331 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75190-25DIW | 160.535 | 2.2082 | 1.3755 | 40 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75192-25DIW | 77.1146 | 1.9414 | 2.5175 | 48 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75194-25DIW | 236.9604 | 4.0205 | 1.6967 | 48 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75196-25DIW | 258.5042 | 4.5475 | 1.7592 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75198-25DIW | 110.4034 | 1.5585 | 1.4116 | 29 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75200-25DIW | 114.4385 | 4.1111 | 3.5924 | 13 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75202-25DIW | 65.7939 | 3.0404 | 4.621 | 18 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75204-25DIW | 190.0057 | 2.0197 | 1.063 | 7 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75206-25DIW | 172.5294 | 2.2192 | 1.2863 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M202 | 85.8762 | 0.77688 | 0.90465 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M204 | 251.7987 | 1.4907 | 0.59204 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M208 | 425.975 | 5.475 | 1.2853 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M210 | 119.7925 | 0.5451 | 0.45504 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M212 | 91.7725 | 0.31299 | 0.34105 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P55 | 16.1067 | 0.49602 | 3.0796 | 3 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P56 | 36.52 | 0.19235 | 0.52671 | 5 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P57 | 13.6429 | 1.7292 | 12.6747 | 14 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P58 | 28.6575 | 1.3512 | 4.7151 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P59 | 39.9625 | 0.57576 | 1.4408 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P60 | 29.0963 | 0.19522 | 0.67096 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P61 | 71.8487 | 1.8209 | 2.5343 | 8 | uS/cm @25C