## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25161-75159 | 14.6495 | 0.97827 | 6.6778 | 24 | ug/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25165-75DIW | 7.6896 | 0.81492 | 10.5977 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25167-75169 | 7.8953 | 0.27498 | 3.4828 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25169-75167 | 17.2589 | 0.78717 | 4.5609 | 72 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25171-75175 | 2.1474 | 0.1009 | 4.6987 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25177-75175 | 1.8573 | 0.17472 | 9.4069 | 35 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25179-75177 | 2.1991 | 0.13486 | 6.1323 | 28 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 4.5248 | 0.18329 | 4.0507 | 22 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 3.705 | 0.2384 | 6.4347 | 22 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 3.8815 | 0.19285 | 4.9684 | 15 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 1.7135 | 0.084408 | 4.9261 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 1.0973 | 0.035903 | 3.2721 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 0.41195 | 0.019638 | 4.767 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.09527 | 0.0091171 | 9.5698 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 10.1039 | 0.60846 | 6.0221 | 12 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 3.6784 | 0.17389 | 4.7275 | 22 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 4.1822 | 0.21809 | 5.2148 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 1.4516 | 0.057529 | 3.9631 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 11.6725 | 0.49241 | 4.2186 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 0.67366 | 0.023868 | 3.543 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 1.3092 | 0.052929 | 4.043 | 13 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 0.15461 | 0.028004 | 18.1122 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 1.0371 | 0.051601 | 4.9753 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 0.86789 | 0.024526 | 2.8259 | 15 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 2.1116 | 0.10788 | 5.1089 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50161-50DIW | 7.1162 | 0.31008 | 4.3573 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50163-50DIW | 17.4499 | 0.853 | 4.8883 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50167-50171 | 12.2166 | 0.3408 | 2.7896 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50167-50DIW | 11.5484 | 0.932 | 8.0704 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50171-50173 | 3.9968 | 0.18155 | 4.5422 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50171-50DIW | 1.3856 | 0.11327 | 8.1748 | 48 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50173-50DIW | 2.658 | 0.14333 | 5.3926 | 28 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50175-50173 | 3.6911 | 0.17625 | 4.7751 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50175-50DIW | 0.98454 | 0.086662 | 8.8023 | 46 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50177-50179 | 2.6348 | 0.23708 | 8.9981 | 26 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 2.3731 | 0.77873 | 32.8157 | 19 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 0.39365 | 0.078737 | 20.0016 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 2.2775 | 0.46804 | 20.5508 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 0.30035 | 0.021432 | 7.1356 | 15 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.98312 | 0.20255 | 20.6029 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75169-25DIW | 2.4561 | 0.055462 | 2.2582 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75175-25DIW | 1.4716 | 0.072626 | 4.9351 | 27 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 2.7806 | 0.12626 | 4.5408 | 52 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 2.6474 | 0.10687 | 4.0367 | 19 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 3.5978 | 0.21399 | 5.9477 | 40 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 0.45015 | 0.01859 | 4.1296 | 23 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.1763 | 0.010797 | 6.1239 | 41 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 0.76011 | 0.033039 | 4.3467 | 24 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 0.7068 | 0.053313 | 7.5429 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 0.26865 | 0.01729 | 6.4359 | 48 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 1.4216 | 0.059247 | 4.1675 | 47 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 1.2597 | 0.064419 | 5.1138 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 1.2417 | 0.057999 | 4.6709 | 48 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 0.72348 | 0.030002 | 4.1468 | 19 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.20728 | 0.011558 | 5.5763 | 56 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 3.7913 | 0.19268 | 5.0821 | 20 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 11.301 | 0.61692 | 5.459 | 43 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 0.33679 | 0.020871 | 6.197 | 16 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 1.3185 | 0.064967 | 4.9272 | 32 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 0.086743 | 0.0084351 | 9.7242 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.24518 | 0.012092 | 4.932 | 26 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 1.8239 | 0.048096 | 2.637 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T209 | 0.33271 | 0.019153 | 5.7568 | 12 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T211 | 2.4128 | 0.06464 | 2.6791 | 14 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T215 | 1.5725 | 0.036173 | 2.3004 | 11 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T217 | 0.15631 | 0.034429 | 22.026 | 10 | µg/L
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | T219 | 1.2177 | 0.065499 | 5.3789 | 13 | µg/L