## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 25159-75161 | 8.9998 | 0.72951 | 8.1059 | 12 | ug/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 25163-75159 | 6.1587 | 0.56125 | 9.1132 | 12 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 25165-75DIW | 2.1288 | 0.50603 | 23.7705 | 7 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 25169-75167 | 3.3185 | 0.46652 | 14.0583 | 16 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 25171-75175 | 1.6311 | 0.26819 | 16.4426 | 12 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 25DIW-75163 | 6.9784 | 1.0812 | 15.4928 | 19 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50161-50DIW | 5.0219 | 0.70518 | 14.042 | 8 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50163-50DIW | 4.8793 | 0.87676 | 17.9689 | 8 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50165-50167 | 5.3402 | 0.92513 | 17.3238 | 12 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50165-50169 | 5.1057 | 0.53888 | 10.5545 | 11 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50167-50171 | 2.3099 | 0.43824 | 18.9722 | 16 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50167-50DIW | 2.0046 | 0.38904 | 19.4075 | 7 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50171-50173 | 1.6945 | 0.24561 | 14.4947 | 9 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 50175-50173 | 1.5426 | 0.22632 | 14.6716 | 9 | µg/L
Selenium, FIL, GFAA | 01145 | GF091 | FIL | 75169-25DIW | 2.1559 | 0.62156 | 28.8302 | 17 | µg/L