## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 25161-75159 | 6.3634 | 0.42008 | 6.6015 | 24 | ug/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 25165-75DIW | 1.953 | 0.20563 | 10.5288 | 24 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 25167-75169 | 3.0337 | 0.20186 | 6.6537 | 24 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 25169-75167 | 3.4154 | 0.22947 | 6.7186 | 72 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 25171-75175 | 1.8509 | 0.11928 | 6.4444 | 16 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50161-50DIW | 4.6705 | 0.25608 | 5.483 | 24 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50163-50DIW | 4.5666 | 0.33821 | 7.4063 | 24 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50167-50171 | 2.4168 | 0.12379 | 5.1222 | 24 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50167-50DIW | 1.8345 | 0.1533 | 8.3564 | 24 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50171-50173 | 1.7986 | 0.12447 | 6.9208 | 20 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50171-50DIW | 0.66025 | 0.092923 | 14.0739 | 48 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50173-50DIW | 1.0925 | 0.10049 | 9.1981 | 23 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50175-50173 | 2.0758 | 0.12772 | 6.1527 | 20 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 50175-50DIW | 0.91036 | 0.17219 | 18.9143 | 22 | µg/L
Selenium, FIL, ICP-MS | 01145 | PLM40 | FIL | 75169-25DIW | 2.0576 | 0.11709 | 5.6906 | 24 | µg/L