## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 25159-75161 | 9.1052 | 1.1277 | 12.3852 | 8 | ug/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 25161-75159 | 7.1059 | 0.55982 | 7.8782 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 25163-75159 | 6.3862 | 0.58005 | 9.0828 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 25169-75167 | 3.3941 | 1.2549 | 36.9726 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 25171-75175 | 1.7333 | 0.27284 | 15.7409 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 25DIW-75163 | 7.4212 | 0.8719 | 11.7487 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50161-50DIW | 4.5986 | 0.20041 | 4.358 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50163-50DIW | 4.8586 | 0.4617 | 9.5028 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50165-50167 | 6.2311 | 2.0068 | 32.2071 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50165-50169 | 5.1416 | 0.53773 | 10.4584 | 7 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50167-50171 | 2.521 | 1.015 | 40.2638 | 15 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50171-50173 | 1.6034 | 0.22059 | 13.7573 | 6 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50171-50DIW | 1.7474 | 0.64571 | 36.9526 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 50175-50173 | 2.5073 | 1.383 | 55.159 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, GFAA | 01147 | GF102 | UNF | 75169-25DIW | 1.9843 | 0.4972 | 25.0572 | 6 | µg/L