## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 25165-75DIW | 1.8615 | 0.14679 | 7.8857 | 8 | ug/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 25171-75175 | 1.9616 | 0.16017 | 8.1653 | 20 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50167-50171 | 2.3613 | 0.25131 | 10.6431 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50167-50DIW | 1.8191 | 0.12535 | 6.8909 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50171-50173 | 2.0174 | 0.18278 | 9.0598 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50171-50DIW | 0.91383 | 0.19253 | 21.0681 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50173-50DIW | 1.3213 | 0.2265 | 17.1424 | 22 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50175-50173 | 2.1671 | 0.1773 | 8.1813 | 18 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 50175-50DIW | 1.3698 | 0.07454 | 5.4419 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 75169-25DIW | 2.0971 | 0.14242 | 6.7914 | 8 | µg/L
Selenium, UNF, ICP-MS | 01147 | PL120 | UNF | 75171-25DIW | 1.0322 | 0.14766 | 14.3056 | 16 | µg/L