## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25177-75175 | 1.5942 | 0.35965 | 22.5597 | 19 | ug/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25179-75177 | 1.0256 | 0.073754 | 7.1911 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25179-75183 | 1.7132 | 0.405 | 23.6394 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25181-75179 | 1.0681 | 0.074003 | 6.9286 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25183-75181 | 1.339 | 0.052918 | 3.952 | 15 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25191-75193 | 1.2918 | 0.14219 | 11.0077 | 13 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25193-75195 | 1.0317 | 0.032403 | 3.1407 | 20 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25195-75197 | 0.68051 | 0.039838 | 5.8541 | 24 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25197-75199 | 0.22703 | 0.02929 | 12.9013 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25199-75201 | 6.2728 | 0.27847 | 4.4394 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25201-75197 | 2.4639 | 0.08563 | 3.4754 | 15 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25201-75203 | 2.3166 | 0.061415 | 2.6511 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25203-75205 | 0.33439 | 0.026967 | 8.0647 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25205-75201 | 6.1499 | 0.16548 | 2.6908 | 20 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25205-75209 | 0.53382 | 0.030322 | 5.6801 | 14 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25207-75205 | 0.33538 | 0.022798 | 6.7976 | 14 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25209-75207 | 0.43426 | 0.023809 | 5.4827 | 14 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25209-75213 | 0.5044 | 0.019992 | 3.9636 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25211-75209 | 0.48023 | 0.033673 | 7.0119 | 6 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 25213-75211 | 0.26506 | 0.025579 | 9.6502 | 5 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50175-50DIW | 0.97706 | 0.061519 | 6.2963 | 17 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50177-50179 | 1.0056 | 0.062393 | 6.2044 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50183-50185 | 1.9862 | 0.1385 | 6.9728 | 13 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50185-50187 | 1.1318 | 0.044908 | 3.9677 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50187-50183 | 1.3839 | 0.049908 | 3.6064 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50187-50189 | 1.7743 | 0.022677 | 1.2781 | 7 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 50187-50191 | 0.74131 | 0.029536 | 3.9844 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75175-25DIW | 1.4125 | 0.10718 | 7.5877 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75179-25DIW | 0.77333 | 0.056953 | 7.3647 | 30 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75181-25DIW | 0.82482 | 0.033168 | 4.0213 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75183-25DIW | 1.5866 | 0.068464 | 4.315 | 28 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75185-25DIW | 1.3059 | 0.051046 | 3.909 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75187-25DIW | 0.46596 | 0.027283 | 5.8552 | 28 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75189-25191 | 2.2443 | 0.065668 | 2.926 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75189-25193 | 2.3982 | 0.113 | 4.712 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75189-25DIW | 2.155 | 0.11299 | 5.2429 | 32 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75191-25DIW | 0.64543 | 0.027738 | 4.2975 | 30 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75193-25197 | 1.238 | 0.042127 | 3.403 | 20 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75193-25DIW | 1.0987 | 0.043312 | 3.9419 | 40 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75195-25197 | 0.82386 | 0.022519 | 2.7333 | 18 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75197-25DIW | 0.47729 | 0.12004 | 25.1501 | 48 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75199-25201 | 2.1495 | 0.0405 | 1.8842 | 12 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75201-25DIW | 6.0854 | 0.249 | 4.0918 | 36 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75203-25DIW | 0.26108 | 0.024155 | 9.2518 | 16 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75205-25DIW | 0.25906 | 0.033088 | 12.7722 | 33 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75207-25DIW | 0.28461 | 0.021339 | 7.4976 | 14 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75209-25DIW | 0.44973 | 0.034041 | 7.5692 | 22 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75211-25DIW | 0.14258 | 0.022293 | 15.6356 | 4 | µg/L
Selenium, UNF, cICP-MS | 01147 | PLM11 | UNF | 75213-25DIW | 0.35583 | 0.033075 | 9.2952 | 7 | µg/L