## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25201-75197 | 12.71 | 0.28489 | 2.2414 | 6 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 6.5429 | 0.09646 | 1.4743 | 7 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 7.5602 | 0.07564 | 1.0005 | 6 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 11.2667 | 0.44437 | 3.9441 | 6 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 11.1113 | 0.27482 | 2.4734 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 8.2994 | 0.27085 | 3.2635 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 8.848 | 0.14015 | 1.5839 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 6.0025 | 0.14887 | 2.4801 | 4 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75199-25201 | 6.9488 | 0.1963 | 2.8249 | 6 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 9.1362 | 0.23526 | 2.575 | 11 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 3.5378 | 0.07786 | 2.2008 | 6 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 6.3439 | 0.14194 | 2.2374 | 14 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 5.8791 | 0.10098 | 1.7177 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 9.0973 | 0.20562 | 2.2602 | 10 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 4.59 | 0.091148 | 1.9858 | 3 | mg/L