## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 88.3142 | 2.172 | 2.4594 | 8 | ug/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 157.0316 | 3.6667 | 2.335 | 4 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 150.2717 | 2.9959 | 1.9937 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 39.7982 | 1.2099 | 3.0402 | 4 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 77.7362 | 1.7683 | 2.2748 | 4 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 69.3625 | 2.013 | 2.9022 | 12 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 110.75 | 1.708 | 1.5422 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 209.725 | 8.118 | 3.8708 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 105.675 | 3.3822 | 3.2006 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 82.3587 | 2.3748 | 2.8835 | 15 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 114.6833 | 4.1921 | 3.6554 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 54.4706 | 1.4541 | 2.6695 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 321.3333 | 5.2451 | 1.6323 | 12 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 121.1667 | 4.9955 | 4.1228 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 310.4625 | 5.8052 | 1.8698 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 418.5667 | 9.6988 | 2.3171 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 136.325 | 3.3363 | 2.4473 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 57.635 | 0.60961 | 1.0577 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 321.7 | 11.8218 | 3.6748 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 94.5262 | 1.8105 | 1.9154 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 84.4125 | 0.86976 | 1.0304 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 151.425 | 2.8024 | 1.8507 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 240.35 | 5.2975 | 2.2041 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 112.9 | 2.2672 | 2.0081 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 175.6375 | 5.2492 | 2.9887 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 25DIW-75163 | 26.4317 | 0.85005 | 3.216 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 27.0627 | 0.81159 | 2.9989 | 3 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 17.7738 | 0.18886 | 1.0626 | 4 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 105.6445 | 2.2783 | 2.1566 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 168.7742 | 9.2693 | 5.4921 | 7 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 63.4365 | 1.9263 | 3.0366 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 20.5308 | 0.62055 | 3.0225 | 4 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 188 | 1.6186 | 0.86098 | 4 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 41.7286 | 1.3434 | 3.2193 | 7 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 138.3375 | 4.9779 | 3.5984 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 172.55 | 6.179 | 3.581 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 31.3473 | 0.87014 | 2.7758 | 15 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 182.925 | 5.5221 | 3.0188 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 136.8375 | 2.6 | 1.9 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 111.325 | 5.9701 | 5.3628 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 56.1067 | 0.54276 | 0.96737 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 136.982 | 7.7046 | 5.6246 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 64.6373 | 1.7989 | 2.783 | 31 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 47.98 | 0.96088 | 2.0027 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 85.0362 | 2.1094 | 2.4806 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 61.7875 | 1.987 | 3.2159 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 64.3638 | 1.8644 | 2.8967 | 13 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 148.02 | 4.1996 | 2.8372 | 5 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 18.59 | 0.5911 | 3.1797 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 171.4429 | 4.8819 | 2.8475 | 7 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 167.925 | 7.8712 | 4.6874 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 141.5833 | 3.7833 | 2.6722 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 92.665 | 2.6774 | 2.8894 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 189.8333 | 4.9021 | 2.5823 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 83.7821 | 2.5475 | 3.0406 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 129.8125 | 2.5445 | 1.9601 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 311.1958 | 5.3518 | 1.7197 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 117.6667 | 2.0973 | 1.7824 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 306.175 | 8.8631 | 2.8948 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 35.065 | 0.70989 | 2.0245 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 44.0577 | 1.008 | 2.288 | 13 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 121.4125 | 2.0904 | 1.7217 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 81.2286 | 3.6782 | 4.5283 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 102.7413 | 2.5621 | 2.4937 | 8 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 214.93 | 4.7131 | 2.1929 | 10 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T209 | 109.3167 | 2.9144 | 2.666 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T211 | 143.8667 | 11.7194 | 8.146 | 3 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T215 | 264.75 | 15.2106 | 5.7453 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T217 | 191.95 | 2.198 | 1.1451 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | T219 | 141.525 | 5.0275 | 3.5524 | 4 | µg/L