## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25161-75159 | 5.6232 | 0.24118 | 4.289 | 24 | ug/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25167-75169 | 2.1505 | 0.084175 | 3.9142 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25169-75167 | 3.2327 | 0.17276 | 5.3443 | 48 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25171-75175 | 1.3774 | 0.10901 | 7.9146 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25177-75175 | 1.467 | 0.16274 | 11.0937 | 33 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25179-75177 | 1.6535 | 0.080942 | 4.8951 | 28 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 1.6502 | 0.074161 | 4.494 | 22 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 1.6298 | 0.063986 | 3.9261 | 22 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 1.7199 | 0.086506 | 5.0296 | 15 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 1.5671 | 0.079147 | 5.0505 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 0.86457 | 0.040355 | 4.6676 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 0.40694 | 0.016374 | 4.0236 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.73851 | 0.020453 | 2.7695 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 7.1812 | 0.35694 | 4.9704 | 12 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 2.6205 | 0.065924 | 2.5157 | 22 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 2.9104 | 0.13343 | 4.5845 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 0.72958 | 0.029062 | 3.9834 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 7.2656 | 0.22864 | 3.1469 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 1.1227 | 0.033049 | 2.9436 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 0.97495 | 0.045547 | 4.6717 | 13 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 1.6238 | 0.04313 | 2.6562 | 13 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 1.6695 | 0.067222 | 4.0264 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 1.1251 | 0.031064 | 2.7611 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 0.89244 | 0.03022 | 3.3862 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50161-50DIW | 3.9482 | 0.11351 | 2.8749 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50163-50DIW | 2.2655 | 0.11588 | 5.1149 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50167-50171 | 2.5111 | 0.11519 | 4.5872 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50171-50173 | 1.5237 | 0.15299 | 10.0406 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50171-50DIW | 0.6271 | 0.036334 | 5.7939 | 48 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50173-50DIW | 0.90461 | 0.058848 | 6.5054 | 28 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50175-50173 | 1.6455 | 0.11617 | 7.0601 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50175-50DIW | 0.7202 | 0.035872 | 4.9808 | 46 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50177-50179 | 1.6201 | 0.11794 | 7.2798 | 25 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 1.3168 | 0.083499 | 6.3409 | 18 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 0.86626 | 0.038887 | 4.489 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 1.214 | 0.048148 | 3.966 | 23 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 1.384 | 0.028405 | 2.0524 | 15 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.98997 | 0.031097 | 3.1412 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75169-25DIW | 1.2934 | 0.065983 | 5.1016 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75175-25DIW | 1.085 | 0.079233 | 7.3028 | 27 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 1.1208 | 0.080207 | 7.1565 | 52 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 1.2989 | 0.096488 | 7.4282 | 19 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 1.2535 | 0.055512 | 4.4285 | 40 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 0.67977 | 0.028059 | 4.1277 | 23 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.63726 | 0.022368 | 3.5101 | 40 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 1.7268 | 0.081804 | 4.7374 | 24 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 1.8514 | 0.071266 | 3.8493 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 1.4087 | 0.077548 | 5.5051 | 48 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 0.87502 | 0.045162 | 5.1613 | 47 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 1.3201 | 0.066444 | 5.0333 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 1.2579 | 0.074637 | 5.9335 | 48 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 0.53527 | 0.020174 | 3.7689 | 18 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.26498 | 0.017048 | 6.4339 | 56 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 3.0202 | 0.063626 | 2.1067 | 20 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 7.1095 | 0.21064 | 2.9628 | 43 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 0.56832 | 0.024308 | 4.2772 | 16 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 0.53101 | 0.027564 | 5.191 | 33 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 1.3173 | 0.055392 | 4.205 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.95357 | 0.054754 | 5.7419 | 26 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 0.45551 | 0.010742 | 2.3584 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 1.3165 | 0.070224 | 5.334 | 34 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T209 | 1.2613 | 0.037115 | 2.9425 | 12 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T211 | 0.58723 | 0.011347 | 1.9324 | 14 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T215 | 1.6265 | 0.040485 | 2.4892 | 11 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T217 | 1.7594 | 0.049672 | 2.8231 | 9 | µg/L
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | T219 | 1.5573 | 0.039523 | 2.5379 | 13 | µg/L