## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 14.0382 | 1.7252 | 12.2895 | 4 | ug/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 4.2984 | 0.25896 | 6.0245 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 15.1196 | 0.66856 | 4.4218 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 2.8248 | 0.27981 | 9.9054 | 12 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 2.6683 | 0.2456 | 9.2047 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 1.6824 | 0.25351 | 15.0679 | 3 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 9.5725 | 2.1384 | 22.3388 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 17.3796 | 1.1368 | 6.5411 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 16.4292 | 0.83038 | 5.0543 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 9.5561 | 1.2179 | 12.7443 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 9.7835 | 0.30289 | 3.0959 | 16 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 8.027 | 0.65312 | 8.1365 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 3.6935 | 0.10296 | 2.7875 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 1.232 | 0.19097 | 15.5006 | 8 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 2.3497 | 0.20407 | 8.6846 | 8 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 3.7019 | 0.18865 | 5.096 | 8 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.6327 | 0.42663 | 26.1303 | 10 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 4.5738 | 0.26891 | 5.8794 | 3 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 2.4447 | 0.27041 | 11.061 | 4 | µg/L
Vanadium, FIL, ICP-OES | 01085 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 2.2605 | 0.19232 | 8.5078 | 8 | µg/L