## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 |  | 20.19 | 18.45 | 109.4309 | 9.4309 | 0.9225 | 1.8862 |  | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 36.9 | 34.175 | 107.9737 | 7.9737 | 1.7088 | 1.5947 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 14.21 | 13.5 | 105.2593 | 5.2593 | 0.675 | 1.0519 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 53.76 | 51.675 | 104.0348 | 4.0348 | 2.5838 | 0.80697 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 36.16 | 34.175 | 105.8083 | 5.8083 | 1.7088 | 1.1617 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 14.71 | 13.5 | 108.963 | 8.963 | 0.675 | 1.7926 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 20.52 | 19.65 | 104.4275 | 4.4275 | 0.9825 | 0.8855 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 51.95 | 51.675 | 100.5322 | 0.53217 | 2.5838 | 0.10643 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 20.13 | 19.65 | 102.4427 | 2.4427 | 0.9825 | 0.48855 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 48.58 | 47.175 | 102.9783 | 2.9783 | 2.3588 | 0.59565 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 19.7 | 18.45 | 106.7751 | 6.7751 | 0.9225 | 1.355 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 48.27 | 47.175 | 102.3211 | 2.3211 | 2.3588 | 0.46423 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-31 |  | 19.24 | 18.45 | 104.2818 | 4.2818 | 0.9225 | 0.85637 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15212A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 51 | 47.175 | 108.1081 | 8.1081 | 2.3588 | 1.6216 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 35.66 | 34.175 | 104.3453 | 4.3453 | 1.7088 | 0.86906 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 14.09 | 13.5 | 104.3704 | 4.3704 | 0.675 | 0.87407 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 35.2 | 34.175 | 102.9993 | 2.9993 | 1.7088 | 0.59985 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 |  | 21.22 | 19.65 | 107.9898 | 7.9898 | 0.9825 | 1.598 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 |  | 14.21 | 13.5 | 105.2593 | 5.2593 | 0.675 | 1.0519 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 53.06 | 51.675 | 102.6802 | 2.6802 | 2.5838 | 0.53604 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 20.64 | 19.65 | 105.0382 | 5.0382 | 0.9825 | 1.0076 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 53.9 | 51.675 | 104.3058 | 4.3058 | 2.5838 | 0.86115 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 19.83 | 18.45 | 107.4797 | 7.4797 | 0.9225 | 1.4959 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 49.1 | 47.175 | 104.0806 | 4.0806 | 2.3588 | 0.81611 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 49.08 | 47.175 | 104.0382 | 4.0382 | 2.3588 | 0.80763 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 19.42 | 18.45 | 105.2575 | 5.2575 | 0.9225 | 1.0515 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 46.97 | 47.175 | 99.5654 | -0.43455 | 2.3588 | -0.08691 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 32.22 | 30.9 | 104.2718 | 4.2718 | 1.545 | 0.85437 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 46.25 | 47.175 | 98.0392 | -1.9608 | 2.3588 | -0.39216 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 31.02 | 30.9 | 100.3883 | 0.38835 | 1.545 | 0.07767 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 19.81 | 20 | 99.05 | -0.95 | 1.19 | -0.15966 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 18.34 | 18 | 101.8889 | 1.8889 | 0.9 | 0.37778 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 20.54 | 20 | 102.7 | 2.7 | 1.19 | 0.45378 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15337A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 18.46 | 18 | 102.5556 | 2.5556 | 0.9 | 0.51111 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15365A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 |  | 30.83 | 29.4 | 104.8639 | 4.8639 | 1.47 | 0.97279 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE15365A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 30.08 | 29.4 | 102.3129 | 2.3129 | 1.47 | 0.46259 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 30.99 | 30.9 | 100.2913 | 0.29126 | 1.545 | 0.058252 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16020A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 32.29 | 30.9 | 104.4984 | 4.4984 | 1.545 | 0.89968 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 18.69 | 18 | 103.8333 | 3.8333 | 0.9 | 0.76667 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 18.75 | 18 | 104.1667 | 4.1667 | 0.9 | 0.83333 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 |  | 27.66 | 24.6 | 112.439 | 12.439 | 1.23 | 2.4878 | 0.021 | 3501 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | mg/L | T211 | ICPOE16095A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 31.6 | 29.4 | 107.483 | 7.483 | 1.47 | 1.4966 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16095A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 25.81 | 24.6 | 104.9187 | 4.9187 | 1.23 | 0.98374 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 |  | 29.65 | 29.4 | 100.8503 | 0.85034 | 1.47 | 0.17007 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16103A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 49.17 | 47.175 | 104.2289 | 4.2289 | 2.3588 | 0.84579 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 32.47 | 30.9 | 105.0809 | 5.0809 | 1.545 | 1.0162 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16116A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 |  | 21.24 | 20 | 106.2 | 6.2 | 1.19 | 1.042 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16161B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 19.03 | 18 | 105.7222 | 5.7222 | 0.9 | 1.1444 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16161B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-06-23 |  | 32.28 | 30.9 | 104.466 | 4.466 | 1.545 | 0.8932 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16174A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 |  | 21.78 | 20 | 108.9 | 8.9 | 1.19 | 1.4958 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16174A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-08-08 |  | 19.17 | 18 | 106.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 | 0.021 | 3501 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16216C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-12 |  | 27.04 | 24.6 | 109.9187 | 9.9187 | 1.23 | 1.9837 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16225A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 27.47 | 24.6 | 111.6667 | 11.6667 | 1.23 | 2.3333 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16231A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 31.6 | 29.4 | 107.483 | 7.483 | 1.47 | 1.4966 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 53.74 | 47.175 | 113.9163 | 13.9163 | 2.3588 | 2.7833 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 |  | 34.1 | 30.9 | 110.356 | 10.356 | 1.545 | 2.0712 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16235A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 |  | 19.98 | 20 | 99.9 | -0.1 | 1.19 | -0.016807 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16239A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 |  | 33.26 | 30.9 | 107.6375 | 7.6375 | 1.545 | 1.5275 | 0.021 | 3501 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16252A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 |  | 51.67 | 47.175 | 109.5284 | 9.5284 | 2.3588 | 1.9057 | 0.021 | 3501 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 |  | 19.18 | 18 | 106.5556 | 6.5556 | 0.9 | 1.3111 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16256A