## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2011 | 2560148 | 2011-10-18 |  | 1.269 | 1.24 | 102.3387 | 2.3387 | 0.1873 | 0.15483 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11266A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2011 | 2640162 | 2011-10-19 |  | 1.269 | 1.24 | 102.3387 | 2.3387 | 0.1873 | 0.15483 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11266A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2011 | 2700057 | 2011-11-01 |  | 1.267 | 1.24 | 102.1774 | 2.1774 | 0.1873 | 0.14415 | 0.01 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11299A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2770116 | 2011-11-13 |  | 1.258 | 1.24 | 101.4516 | 1.4516 | 0.063786 | 0.2822 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11300A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2920080 | 2011-11-13 |  | 1.253 | 1.24 | 101.0484 | 1.0484 | 0.063786 | 0.20381 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11300A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 3210036 | 2012-01-12 |  | 1.846 | 1.78 | 103.7079 | 3.7079 | 0.089 | 0.74157 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12011A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 3340063 | 2012-01-18 |  | 1.839 | 1.78 | 103.3146 | 3.3146 | 0.089 | 0.66292 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12018A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0090026 | 2012-01-19 |  | 1.293 | 1.24 | 104.2742 | 4.2742 | 0.063786 | 0.83091 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12018A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 3470032 | 2012-01-19 |  | 1.118 | 1.05 | 106.4762 | 6.4762 | 0.055437 | 1.2266 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12018A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 3550121 | 2012-01-19 |  | 1.114 | 1.05 | 106.0952 | 6.0952 | 0.055437 | 1.1545 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12018A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0180053 | 2012-01-31 |  | 1.27 | 1.24 | 102.4194 | 2.4194 | 0.063786 | 0.47033 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12025A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0460092 | 2012-02-17 |  | 1.842 | 1.78 | 103.4831 | 3.4831 | 0.089 | 0.69663 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12048A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0610068 | 2012-05-14 |  | 1.838 | 1.78 | 103.2584 | 3.2584 | 0.089 | 0.65169 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12135A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0760157 | 2012-05-14 |  | 1.096 | 1.05 | 104.381 | 4.381 | 0.055437 | 0.82977 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12135A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0880120 | 2012-05-14 |  | 1.101 | 1.05 | 104.8571 | 4.8571 | 0.055437 | 0.91996 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12135A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 0940054 | 2012-05-15 |  | 1.273 | 1.24 | 102.6613 | 2.6613 | 0.063786 | 0.51736 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12135A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 1080123 | 2012-05-15 |  | 1.278 | 1.24 | 103.0645 | 3.0645 | 0.063786 | 0.59575 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12135A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 1300071 | 2012-06-09 |  | 1.893 | 1.78 | 106.3483 | 6.3483 | 0.089 | 1.2697 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12161A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 1430156 | 2012-06-11 |  | 1.842 | 1.78 | 103.4831 | 3.4831 | 0.089 | 0.69663 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12163A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 1590134 | 2012-06-25 |  | 1.096 | 1.05 | 104.381 | 4.381 | 0.055437 | 0.82977 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12177A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 1730014 | 2012-06-26 |  | 1.102 | 1.05 | 104.9524 | 4.9524 | 0.055437 | 0.938 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12177A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 1870027 | 2012-07-12 |  | 1.271 | 1.24 | 102.5 | 2.5 | 0.063786 | 0.486 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12193A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2000156 | 2012-08-11 |  | 1.262 | 1.24 | 101.7742 | 1.7742 | 0.063786 | 0.34491 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12222A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2280054 | 2012-08-31 |  | 1.836 | 1.78 | 103.1461 | 3.1461 | 0.089 | 0.62921 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12243A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2430005 | 2012-09-21 |  | 1.841 | 1.78 | 103.427 | 3.427 | 0.089 | 0.68539 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12265A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2560010 | 2012-09-21 |  | 1.092 | 1.05 | 104 | 4 | 0.055437 | 0.75762 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12265A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2012 | 2700118 | 2012-10-15 |  | 1.095 | 1.05 | 104.2857 | 4.2857 | 0.055437 | 0.81173 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12289A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2760093 | 2012-10-15 |  | 1.09 | 1.05 | 103.8095 | 3.8095 | 0.055437 | 0.72154 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12289A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2900078 | 2012-12-27 |  | 1.099 | 1.05 | 104.6667 | 4.6667 | 0.055437 | 0.88389 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12359B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 3120050 | 2013-01-03 |  | 1.499 | 1.43 | 104.8252 | 4.8252 | 0.072134 | 0.95655 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13003A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 3260043 | 2013-01-03 |  | 1.499 | 1.43 | 104.8252 | 4.8252 | 0.072134 | 0.95655 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13003A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 3410096 | 2013-01-04 |  | 2.117 | 2.03 | 104.2857 | 4.2857 | 0.1015 | 0.85714 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLOW13003B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 3530079 | 2013-01-05 |  | 2.121 | 2.03 | 104.4828 | 4.4828 | 0.1015 | 0.89655 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLOW13003B
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0080022 | 2013-01-17 |  | 1.097 | 1.05 | 104.4762 | 4.4762 | 0.055437 | 0.84781 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW13017A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0230082 | 2013-02-21 |  | 1.098 | 1.05 | 104.5714 | 4.5714 | 0.055437 | 0.86585 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW13052A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0380085 | 2013-02-28 |  | 1.499 | 1.43 | 104.8252 | 4.8252 | 0.072134 | 0.95655 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13059A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0520097 | 2013-03-05 |  | 1.494 | 1.43 | 104.4755 | 4.4755 | 0.072134 | 0.88724 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13064A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0650034 | 2013-04-04 |  | 2.144 | 2.03 | 105.6158 | 5.6158 | 0.1015 | 1.1232 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13093A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0780129 | 2013-04-05 |  | 2.152 | 2.03 | 106.0099 | 6.0099 | 0.1015 | 1.202 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13093A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 0930135 | 2013-05-31 |  | 1.101 | 1.05 | 104.8571 | 4.8571 | 0.055437 | 0.91996 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13150A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 1070073 | 2013-05-31 |  | 1.08 | 1.05 | 102.8571 | 2.8571 | 0.055437 | 0.54115 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13150A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 1280077 | 2013-06-01 |  | 1.497 | 1.43 | 104.6853 | 4.6853 | 0.072134 | 0.92882 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13150A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 1420116 | 2013-06-05 |  | 1.488 | 1.43 | 104.0559 | 4.0559 | 0.072134 | 0.80406 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13155A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 1560017 | 2013-06-10 |  | 2.115 | 2.03 | 104.1872 | 4.1872 | 0.1015 | 0.83744 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13161A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 1700025 | 2013-07-31 |  | 2.133 | 2.03 | 105.0739 | 5.0739 | 0.1015 | 1.0148 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13207A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 1860063 | 2013-08-01 |  | 1.1 | 1.05 | 104.7619 | 4.7619 | 0.055437 | 0.90192 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13207A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2000037 | 2013-08-01 |  | 1.111 | 1.05 | 105.8095 | 5.8095 | 0.055437 | 1.1003 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13207A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2210047 | 2013-09-10 |  | 1.586 | 1.43 | 110.9091 | 10.9091 | 0.072134 | 2.1626 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13252A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2350074 | 2013-09-11 |  | 1.597 | 1.43 | 111.6783 | 11.6783 | 0.072134 | 2.3151 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13252A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2480142 | 2013-09-11 |  | 2.196 | 2.03 | 108.1773 | 8.1773 | 0.1015 | 1.6355 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13252A
Chloride, FIL, IC, LL | 00940 | IC024 | FIL | 2013 | 2610039 | 2013-11-01 |  | 1.986 | 2.03 | 97.8325 | -2.1675 | 0.1015 | -0.4335 | 0.02 | 1259 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13303A