## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2510060 | 2011-10-27 |  | 0.312 | 0.301 | 103.6545 | 3.6545 | 0.035318 | 0.31145 | 0.12 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FLOR297A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2500271 | 2011-10-27 |  | 0.734 | 0.7375 | 99.5254 | -0.47458 | 0.060722 | -0.057639 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FLOR297A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2520216 | 2011-10-28 |  | 0.375 | 0.3675 | 102.0408 | 2.0408 | 0.039189 | 0.19138 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR297B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2580087 | 2011-11-02 |  | 0.322 | 0.301 | 106.9767 | 6.9767 | 0.035318 | 0.59459 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FLOR304B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2650116 | 2011-11-02 |  | 0.293 | 0.301 | 97.3422 | -2.6578 | 0.035318 | -0.22651 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FLOR304B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2640163 | 2011-11-02 |  | 0.738 | 0.7375 | 100.0678 | 0.067797 | 0.060722 | 0.0082342 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FLOR304B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2630070 | 2011-11-02 |  | 0.355 | 0.3675 | 96.5986 | -3.4014 | 0.039189 | -0.31897 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR304B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2660132 | 2011-11-08 |  | 0.351 | 0.3675 | 95.5102 | -4.4898 | 0.039189 | -0.42104 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR311A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 2720095 | 2011-11-09 |  | 0.333 | 0.301 | 110.6312 | 10.6312 | 0.035318 | 0.90605 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FLOR307B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2770114 | 2011-11-09 |  | 0.192 | 0.1835 | 104.6322 | 4.6322 | 0.021482 | 0.39569 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR307B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2860098 | 2011-11-10 |  | 0.193 | 0.1835 | 105.1771 | 5.1771 | 0.021482 | 0.44224 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR313A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2920081 | 2011-11-10 |  | 0.185 | 0.1835 | 100.8174 | 0.81744 | 0.021482 | 0.069827 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR313A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2980076 | 2011-11-10 |  | 0.18 | 0.1835 | 98.0926 | -1.9074 | 0.021482 | -0.16293 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR313A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2840080 | 2011-11-10 |  | 0.267 | 0.2625 | 101.7143 | 1.7143 | 0.025064 | 0.17954 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR313A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2900075 | 2011-11-10 |  | 0.265 | 0.2625 | 100.9524 | 0.95238 | 0.025064 | 0.099743 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR313A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2930076 | 2011-11-10 |  | 0.289 | 0.2625 | 110.0952 | 10.0952 | 0.025064 | 1.0573 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR313A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3070064 | 2011-11-18 |  | 0.392 | 0.3675 | 106.6667 | 6.6667 | 0.029826 | 0.82143 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR318B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3000152 | 2011-11-18 |  | 0.281 | 0.2625 | 107.0476 | 7.0476 | 0.025064 | 0.7381 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR318B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3120085 | 2011-11-22 |  | 0.274 | 0.2625 | 104.381 | 4.381 | 0.025064 | 0.45882 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR325A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3180197 | 2011-11-23 |  | 0.39 | 0.3675 | 106.1224 | 6.1224 | 0.029826 | 0.75437 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR325B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3220186 | 2011-11-23 |  | 0.37 | 0.3675 | 100.6803 | 0.68027 | 0.029826 | 0.083819 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR325B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3210035 | 2011-11-23 |  | 0.262 | 0.2625 | 99.8095 | -0.19048 | 0.025064 | -0.019949 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR325B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3320024 | 2011-12-09 |  | 0.372 | 0.3675 | 101.2245 | 1.2245 | 0.029826 | 0.15087 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR342B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3260062 | 2011-12-09 |  | 0.261 | 0.2625 | 99.4286 | -0.57143 | 0.025064 | -0.059846 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR342B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3340062 | 2011-12-09 |  | 0.255 | 0.2625 | 97.1429 | -2.8571 | 0.025064 | -0.29923 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR342B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3490094 | 2011-12-21 |  | 0.069 | 0.096 | 71.875 | -28.125 | 0.017514 | -1.5417 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR353B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3470030 | 2011-12-21 |  | 0.271 | 0.2625 | 103.2381 | 3.2381 | 0.025064 | 0.33913 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR353B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3530146 | 2012-01-13 |  | 0.102 | 0.096 | 106.25 | 6.25 | 0.017514 | 0.34259 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR012A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3620049 | 2012-01-13 |  | 0.108 | 0.096 | 112.5 | 12.5 | 0.017514 | 0.68518 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR012A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0040056 | 2012-01-13 |  | 0.119 | 0.096 | 123.9583 | 23.9583 | 0.017514 | 1.3133 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR012A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3500187 | 2012-01-13 |  | 0.291 | 0.2625 | 110.8571 | 10.8571 | 0.025064 | 1.1371 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR012A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3550119 | 2012-01-13 |  | 0.292 | 0.2625 | 111.2381 | 11.2381 | 0.025064 | 1.177 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR012A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 3640038 | 2012-01-13 |  | 0.295 | 0.2625 | 112.381 | 12.381 | 0.025064 | 1.2967 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR012A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0100042 | 2012-01-26 |  | 0.462 | 0.3995 | 115.6446 | 15.6446 | 0.031277 | 1.9983 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0130144 | 2012-01-26 |  | 0.462 | 0.3995 | 115.6446 | 15.6446 | 0.031277 | 1.9983 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0190019 | 2012-01-26 |  | 0.458 | 0.3995 | 114.6433 | 14.6433 | 0.031277 | 1.8704 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0090028 | 2012-01-26 |  | 0.162 | 0.096 | 168.75 | 68.75 | 0.017514 | 3.7685 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0120080 | 2012-01-26 |  | 0.121 | 0.096 | 126.0417 | 26.0417 | 0.017514 | 1.4275 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0180054 | 2012-01-26 |  | 0.107 | 0.096 | 111.4583 | 11.4583 | 0.017514 | 0.62808 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0250004 | 2012-01-26 |  | 0.09 | 0.096 | 93.75 | -6.25 | 0.017514 | -0.34259 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR026A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0400019 | 2012-02-17 |  | 0.429 | 0.385 | 111.4286 | 11.4286 | 0.03062 | 1.437 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR047A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0260068 | 2012-02-17 |  | 0.414 | 0.3995 | 103.6295 | 3.6295 | 0.031277 | 0.46359 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR047A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0380034 | 2012-02-17 |  | 0.436 | 0.3995 | 109.1364 | 9.1364 | 0.031277 | 1.167 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR047A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0460091 | 2012-03-09 |  | 0.429 | 0.3995 | 107.3842 | 7.3842 | 0.031277 | 0.94318 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR068A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0470087 | 2012-03-16 |  | 0.429 | 0.385 | 111.4286 | 11.4286 | 0.03062 | 1.437 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR075A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0550120 | 2012-03-16 |  | 0.423 | 0.385 | 109.8701 | 9.8701 | 0.03062 | 1.241 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR075A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0550040 | 2012-03-16 |  | 0.42 | 0.3995 | 105.1314 | 5.1314 | 0.031277 | 0.65543 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR075A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0670107 | 2012-03-23 |  | 0.426 | 0.385 | 110.6494 | 10.6494 | 0.03062 | 1.339 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR082A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0760156 | 2012-03-23 |  | 0.393 | 0.385 | 102.0779 | 2.0779 | 0.03062 | 0.26127 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR082A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0680046 | 2012-03-23 |  | 0.202 | 0.1835 | 110.0817 | 10.0817 | 0.021482 | 0.8612 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR082A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0620040 | 2012-04-20 |  | 0.408 | 0.385 | 105.974 | 5.974 | 0.03062 | 0.75115 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR101A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0820024 | 2012-04-20 |  | 0.41 | 0.385 | 106.4935 | 6.4935 | 0.03062 | 0.81647 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR101A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0880122 | 2012-04-20 |  | 0.408 | 0.385 | 105.974 | 5.974 | 0.03062 | 0.75115 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR101A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0610067 | 2012-04-20 |  | 0.451 | 0.3995 | 112.8911 | 12.8911 | 0.031277 | 1.6466 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR101A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0790062 | 2012-04-20 |  | 0.192 | 0.1835 | 104.6322 | 4.6322 | 0.021482 | 0.39569 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR101A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0820164 | 2012-04-20 |  | 0.194 | 0.1835 | 105.7221 | 5.7221 | 0.021482 | 0.48879 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR101A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0940051 | 2012-04-25 |  | 0.202 | 0.1835 | 110.0817 | 10.0817 | 0.021482 | 0.8612 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR115A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0930045 | 2012-04-25 |  | 0.206 | 0.1835 | 112.2616 | 12.2616 | 0.021482 | 1.0474 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR115A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 0960101 | 2012-04-25 |  | 0.286 | 0.2625 | 108.9524 | 8.9524 | 0.025064 | 0.93759 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR115A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1020092 | 2012-05-04 |  | 0.201 | 0.1835 | 109.5368 | 9.5368 | 0.021482 | 0.81465 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR124A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1080122 | 2012-05-04 |  | 0.187 | 0.1835 | 101.9074 | 1.9074 | 0.021482 | 0.16293 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR124A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1030002 | 2012-05-04 |  | 0.272 | 0.2625 | 103.619 | 3.619 | 0.025064 | 0.37902 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR124A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1110061 | 2012-05-04 |  | 0.279 | 0.2625 | 106.2857 | 6.2857 | 0.025064 | 0.6583 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR124A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1150161 | 2012-05-18 |  | 0.202 | 0.1835 | 110.0817 | 10.0817 | 0.021482 | 0.8612 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR137A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1160102 | 2012-05-18 |  | 0.263 | 0.2625 | 100.1905 | 0.19048 | 0.025064 | 0.019949 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR137A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1320005 | 2012-08-07 |  | 0.374 | 0.3675 | 101.7687 | 1.7687 | 0.029826 | 0.21793 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR220B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1300070 | 2012-08-07 |  | 0.269 | 0.2625 | 102.4762 | 2.4762 | 0.025064 | 0.25933 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR220B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1390019 | 2012-08-15 |  | 0.441 | 0.3675 | 120 | 20 | 0.029826 | 2.4643 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR222A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1380008 | 2012-08-15 |  | 0.263 | 0.2625 | 100.1905 | 0.19048 | 0.025064 | 0.019949 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR222A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1530201 | 2012-08-22 |  | 0.367 | 0.3675 | 99.8639 | -0.13605 | 0.029826 | -0.016764 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR228A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1520240 | 2012-08-22 |  | 0.245 | 0.2625 | 93.3333 | -6.6667 | 0.025064 | -0.6982 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR228A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1450119 | 2012-08-23 |  | 0.37 | 0.3675 | 100.6803 | 0.68027 | 0.029826 | 0.083819 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FLOR226A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1430153 | 2012-08-23 |  | 0.265 | 0.2625 | 100.9524 | 0.95238 | 0.025064 | 0.099743 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR226A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1590136 | 2012-08-29 |  | 0.285 | 0.2625 | 108.5714 | 8.5714 | 0.025064 | 0.89769 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR240A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1650037 | 2012-08-30 |  | 0.118 | 0.096 | 122.9167 | 22.9167 | 0.017514 | 1.2562 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR241A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1710054 | 2012-08-30 |  | 0.107 | 0.096 | 111.4583 | 11.4583 | 0.017514 | 0.62808 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR241A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1730129 | 2012-08-30 |  | 0.124 | 0.096 | 129.1667 | 29.1667 | 0.017514 | 1.5988 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR241A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1670026 | 2012-08-30 |  | 0.27 | 0.2625 | 102.8571 | 2.8571 | 0.025064 | 0.29923 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR241A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1730012 | 2012-08-30 |  | 0.283 | 0.2625 | 107.8095 | 7.8095 | 0.025064 | 0.81789 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR241A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1810139 | 2012-09-06 |  | 0.103 | 0.096 | 107.2917 | 7.2917 | 0.017514 | 0.39969 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR249A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1810012 | 2012-09-06 |  | 0.271 | 0.2625 | 103.2381 | 3.2381 | 0.025064 | 0.33913 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR249A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1930016 | 2012-09-26 |  | 0.413 | 0.3995 | 103.3792 | 3.3792 | 0.031277 | 0.43162 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR263A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1980065 | 2012-09-26 |  | 0.432 | 0.3995 | 108.1352 | 8.1352 | 0.031277 | 1.0391 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR263A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1950048 | 2012-09-26 |  | 0.107 | 0.096 | 111.4583 | 11.4583 | 0.017514 | 0.62808 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR263A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 1870028 | 2012-09-27 |  | 0.106 | 0.096 | 110.4167 | 10.4167 | 0.017514 | 0.57098 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR255A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2020040 | 2012-09-28 |  | 0.411 | 0.3995 | 102.8786 | 2.8786 | 0.031277 | 0.36768 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR270A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2090042 | 2012-09-28 |  | 0.378 | 0.3995 | 94.6183 | -5.3817 | 0.031277 | -0.6874 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR272A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2000157 | 2012-09-28 |  | 0.101 | 0.096 | 105.2083 | 5.2083 | 0.017514 | 0.28549 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR270A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2080189 | 2012-09-28 |  | 0.085 | 0.096 | 88.5417 | -11.4583 | 0.017514 | -0.62808 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FLOR272A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2200022 | 2012-10-31 |  | 0.43 | 0.3995 | 107.6345 | 7.6345 | 0.031277 | 0.97515 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR290A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2230108 | 2012-11-01 |  | 0.341 | 0.385 | 88.5714 | -11.4286 | 0.03062 | -1.437 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR303A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2300073 | 2012-11-01 |  | 0.389 | 0.385 | 101.039 | 1.039 | 0.03062 | 0.13063 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR303A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2280053 | 2012-11-01 |  | 0.402 | 0.3995 | 100.6258 | 0.62578 | 0.031277 | 0.07993 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR303A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2370100 | 2012-11-08 |  | 0.351 | 0.385 | 91.1688 | -8.8312 | 0.03062 | -1.1104 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR310A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2360061 | 2012-11-08 |  | 0.368 | 0.3995 | 92.1151 | -7.8849 | 0.031277 | -1.0071 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR310A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2430134 | 2012-11-09 |  | 0.331 | 0.385 | 85.974 | -14.026 | 0.03062 | -1.7636 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR312A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2430003 | 2012-11-09 |  | 0.351 | 0.3995 | 87.8598 | -12.1402 | 0.031277 | -1.5506 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FLOR312A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2500238 | 2012-11-14 |  | 0.352 | 0.385 | 91.4286 | -8.5714 | 0.03062 | -1.0777 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR314A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2510025 | 2012-11-14 |  | 0.156 | 0.1835 | 85.0136 | -14.9864 | 0.021482 | -1.2802 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR314A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2650053 | 2012-11-15 |  | 0.372 | 0.385 | 96.6234 | -3.3766 | 0.03062 | -0.42456 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR319A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2570159 | 2012-11-15 |  | 0.174 | 0.1835 | 94.8229 | -5.1771 | 0.021482 | -0.44224 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR319A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2560012 | 2012-11-29 |  | 0.386 | 0.385 | 100.2597 | 0.25974 | 0.03062 | 0.032659 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR333A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2680069 | 2012-11-29 |  | 0.165 | 0.1835 | 89.9183 | -10.0817 | 0.021482 | -0.8612 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR333A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2700117 | 2012-11-30 |  | 0.334 | 0.385 | 86.7532 | -13.2468 | 0.03062 | -1.6656 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FLOR334A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 2710094 | 2012-11-30 |  | 0.151 | 0.1835 | 82.2888 | -17.7112 | 0.021482 | -1.5129 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FLOR334A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2760095 | 2012-11-30 |  | 0.245 | 0.2625 | 93.3333 | -6.6667 | 0.025064 | -0.6982 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR334A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2780080 | 2012-11-30 |  | 0.15 | 0.15 | 1e+19 | -2.2204e-14 | 0.019963 | -1.3904e-15 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FLOR334A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2840063 | 2012-12-05 |  | 0.23 | 0.2625 | 87.619 | -12.381 | 0.025064 | -1.2967 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR339A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2900077 | 2012-12-05 |  | 0.219 | 0.2625 | 83.4286 | -16.5714 | 0.025064 | -1.7355 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR339A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2850047 | 2012-12-05 |  | 0.141 | 0.15 | 94 | -6 | 0.019963 | -0.45085 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FLOR339A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2920099 | 2012-12-05 |  | 0.116 | 0.15 | 77.3333 | -22.6667 | 0.019963 | -1.7032 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FLOR339A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 2970077 | 2012-12-06 |  | 0.251 | 0.2625 | 95.619 | -4.381 | 0.025064 | -0.45882 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR340A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3030004 | 2012-12-06 |  | 0.14 | 0.15 | 93.3333 | -6.6667 | 0.019963 | -0.50094 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FLOR340A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3120051 | 2012-12-13 |  | 0.322 | 0.36 | 89.4444 | -10.5556 | 0.029486 | -1.2887 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR347A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3140099 | 2012-12-13 |  | 0.228 | 0.2625 | 86.8571 | -13.1429 | 0.025064 | -1.3765 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR347A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3210021 | 2012-12-14 |  | 0.333 | 0.36 | 92.5 | -7.5 | 0.029486 | -0.91569 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR348A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3240108 | 2012-12-14 |  | 0.225 | 0.2625 | 85.7143 | -14.2857 | 0.025064 | -1.4961 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR348A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3260044 | 2013-01-18 |  | 0.352 | 0.36 | 97.7778 | -2.2222 | 0.029486 | -0.27132 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR015A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3330019 | 2013-01-18 |  | 0.263 | 0.2625 | 100.1905 | 0.19048 | 0.025064 | 0.019949 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR015A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3410097 | 2013-01-25 |  | 0.318 | 0.3125 | 101.76 | 1.76 | 0.027332 | 0.20123 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR023A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3380098 | 2013-01-25 |  | 0.25 | 0.2625 | 95.2381 | -4.7619 | 0.025064 | -0.49872 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FLOR023A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3340085 | 2013-02-22 |  | 0.356 | 0.36 | 98.8889 | -1.1111 | 0.029486 | -0.13566 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR13052A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3420103 | 2013-02-22 |  | 0.364 | 0.36 | 101.1111 | 1.1111 | 0.029486 | 0.13566 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR13052A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3520019 | 2013-02-22 |  | 0.345 | 0.36 | 95.8333 | -4.1667 | 0.029486 | -0.50872 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR13052A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3480089 | 2013-02-22 |  | 0.287 | 0.3125 | 91.84 | -8.16 | 0.027332 | -0.93298 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13052A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0080021 | 2013-02-28 |  | 0.774 | 0.7175 | 107.8746 | 7.8746 | 0.045699 | 1.2364 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13058A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3560099 | 2013-02-28 |  | 0.366 | 0.36 | 101.6667 | 1.6667 | 0.029486 | 0.20349 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR13058A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3630023 | 2013-02-28 |  | 0.373 | 0.36 | 103.6111 | 3.6111 | 0.029486 | 0.44089 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FLOR13058A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3530078 | 2013-02-28 |  | 0.332 | 0.3125 | 106.24 | 6.24 | 0.027332 | 0.71345 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13058A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 3620037 | 2013-02-28 |  | 0.325 | 0.3125 | 104 | 4 | 0.027332 | 0.45734 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13058A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0150082 | 2013-03-01 |  | 0.703 | 0.7175 | 97.9791 | -2.0209 | 0.045699 | -0.3173 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13058B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0230081 | 2013-03-01 |  | 0.752 | 0.7175 | 104.8084 | 4.8084 | 0.045699 | 0.75495 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13058B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0170083 | 2013-03-01 |  | 0.311 | 0.3125 | 99.52 | -0.48 | 0.027332 | -0.054881 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13058B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0240046 | 2013-03-01 |  | 0.303 | 0.3125 | 96.96 | -3.04 | 0.027332 | -0.34758 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13058B
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0300024 | 2013-03-06 |  | 0.74 | 0.7175 | 103.1359 | 3.1359 | 0.045699 | 0.49236 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13063A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0100058 | 2013-03-06 |  | 0.298 | 0.3125 | 95.36 | -4.64 | 0.027332 | -0.53052 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13063A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0320059 | 2013-03-06 |  | 0.291 | 0.3125 | 93.12 | -6.88 | 0.027332 | -0.78663 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FLOR13063A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0380084 | 2013-03-06 |  | 0.648 | 0.63 | 102.8571 | 2.8571 | 0.04173 | 0.43134 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FLOR13063A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0390120 | 2013-03-07 |  | 0.743 | 0.7175 | 103.554 | 3.554 | 0.045699 | 0.558 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13065A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0460018 | 2013-03-07 |  | 0.733 | 0.7175 | 102.1603 | 2.1603 | 0.045699 | 0.33918 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13065A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0440012 | 2013-03-07 |  | 0.632 | 0.63 | 100.3175 | 0.31746 | 0.04173 | 0.047927 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FLOR13065A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0530072 | 2013-03-15 |  | 0.677 | 0.7175 | 94.3554 | -5.6446 | 0.045699 | -0.88624 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13070A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0590054 | 2013-03-15 |  | 0.69 | 0.7175 | 96.1672 | -3.8328 | 0.045699 | -0.60177 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FLOR13070A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0520096 | 2013-03-15 |  | 0.609 | 0.63 | 96.6667 | -3.3333 | 0.04173 | -0.50323 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FLOR13070A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0570091 | 2013-03-15 |  | 0.586 | 0.63 | 93.0159 | -6.9841 | 0.04173 | -1.0544 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FLOR13070A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0650032 | 2013-03-15 |  | 0.135 | 0.15 | 90 | -10 | 0.019963 | -0.75141 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FLOR13070A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0660061 | 2013-03-29 |  | 0.63 | 0.63 | 100 | 0 | 0.04173 | 0 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FLOR13086A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0730065 | 2013-03-29 |  | 0.608 | 0.63 | 96.5079 | -3.4921 | 0.04173 | -0.52719 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FLOR13086A
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 0710043 | 2013-03-29 |  | 0.167 | 0.15 | 111.3333 | 11.3333 | 0.019963 | 0.8516 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FLOR13086A