## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2360213 | 2011-10-04 |  | 0.12 | 0.13 | 92.3077 | -7.6923 | 0.023932 | -0.41785 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P49 | ICPOE11277A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2500272 | 2011-10-04 |  | 0.226 | 0.237 | 95.3586 | -4.6414 | 0.031037 | -0.35442 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11277A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2560148 | 2011-10-04 |  | 0.218 | 0.237 | 91.9831 | -8.0169 | 0.031037 | -0.61218 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11277A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2640162 | 2011-10-04 |  | 0.227 | 0.237 | 95.7806 | -4.2194 | 0.031037 | -0.3222 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11277A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2011 | 2700057 | 2011-10-05 |  | 0.225 | 0.237 | 94.9367 | -5.0633 | 0.031037 | -0.38664 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11277A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2770116 | 2011-10-21 |  | 0.227 | 0.237 | 95.7806 | -4.2194 | 0.022073 | -0.45305 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11294A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2920080 | 2011-10-21 |  | 0.224 | 0.237 | 94.5148 | -5.4852 | 0.022073 | -0.58897 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE11294A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 3210036 | 2011-11-22 |  | 0.606 | 0.65 | 93.2308 | -6.7692 | 0.039782 | -1.106 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE11326A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 3340063 | 2011-12-22 |  | 0.605 | 0.65 | 93.0769 | -6.9231 | 0.039782 | -1.1312 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE11356A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 3470032 | 2011-12-22 |  | 0.078 | 0.08 | 97.5 | -2.5 | 0.01534 | -0.13037 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE11356A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 3550121 | 2011-12-22 |  | 0.078 | 0.08 | 97.5 | -2.5 | 0.01534 | -0.13037 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE11356A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0090026 | 2012-01-12 |  | 0.223 | 0.237 | 94.0928 | -5.9072 | 0.022073 | -0.63427 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12012A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0180053 | 2012-01-31 |  | 0.222 | 0.237 | 93.6709 | -6.3291 | 0.022073 | -0.67958 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12031A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0460092 | 2012-02-16 |  | 0.622 | 0.65 | 95.6923 | -4.3077 | 0.039782 | -0.70384 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12047A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0610068 | 2012-03-21 |  | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | 0.039782 | -0.50274 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12081A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0760157 | 2012-03-21 |  | 0.079 | 0.08 | 98.75 | -1.25 | 0.01534 | -0.065187 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12081A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0940054 | 2012-04-18 |  | 0.228 | 0.237 | 96.2025 | -3.7975 | 0.022073 | -0.40775 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12109A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 0880120 | 2012-04-18 |  | 0.078 | 0.08 | 97.5 | -2.5 | 0.01534 | -0.13037 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12109A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 1300071 | 2012-05-11 |  | 0.629 | 0.65 | 96.7692 | -3.2308 | 0.039782 | -0.52788 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12132A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 1430156 | 2012-06-04 |  | 0.65 | 0.65 | 100 | 0 | 0.039782 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12156B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 1870027 | 2012-07-16 |  | 0.23 | 0.237 | 97.0464 | -2.9536 | 0.022073 | -0.31714 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12198A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 1590134 | 2012-07-16 |  | 0.078 | 0.08 | 97.5 | -2.5 | 0.01534 | -0.13037 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12198A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 1730014 | 2012-07-16 |  | 0.076 | 0.08 | 95 | -5 | 0.01534 | -0.26075 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12198A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2000156 | 2012-07-26 |  | 0.234 | 0.237 | 98.7342 | -1.2658 | 0.022073 | -0.13592 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P51 | ICPOE12208B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2280054 | 2012-08-21 |  | 0.642 | 0.65 | 98.7692 | -1.2308 | 0.039782 | -0.2011 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12234A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2430005 | 2012-09-14 |  | 0.617 | 0.65 | 94.9231 | -5.0769 | 0.039782 | -0.82952 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P52 | ICPOE12258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2560010 | 2012-09-14 |  | 0.079 | 0.08 | 98.75 | -1.25 | 0.01534 | -0.065187 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12258A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2012 | 2700118 | 2012-10-18 |  | 0.083 | 0.08 | 103.75 | 3.75 | 0.01534 | 0.19556 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12292A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2760093 | 2012-10-19 |  | 0.077 | 0.08 | 96.25 | -3.75 | 0.01534 | -0.19556 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12292A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2900078 | 2012-10-19 |  | 0.076 | 0.08 | 95 | -5 | 0.01534 | -0.26075 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE12292A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 3120050 | 2012-11-09 |  | 0.467 | 0.47 | 99.3617 | -0.6383 | 0.032064 | -0.093564 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE12314A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 3260043 | 2012-12-05 |  | 0.451 | 0.47 | 95.9574 | -4.0426 | 0.032064 | -0.59257 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE12340A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 3410096 | 2012-12-14 |  | 0.113 | 0.11 | 102.7273 | 2.7273 | 0.016627 | 0.18043 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE12349A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0080022 | 2013-01-09 |  | 0.082 | 0.08 | 102.5 | 2.5 | 0.01534 | 0.13037 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 3530079 | 2013-01-09 |  | 0.112 | 0.11 | 101.8182 | 1.8182 | 0.016627 | 0.12029 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0230082 | 2013-01-31 |  | 0.079 | 0.08 | 98.75 | -1.25 | 0.01534 | -0.065187 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13031A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0380085 | 2013-02-12 |  | 0.466 | 0.47 | 99.1489 | -0.85106 | 0.032064 | -0.12475 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13043A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0520097 | 2013-02-25 |  | 0.457 | 0.47 | 97.234 | -2.766 | 0.032064 | -0.40544 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13056A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0650034 | 2013-03-19 |  | 0.113 | 0.11 | 102.7273 | 2.7273 | 0.016627 | 0.18043 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13078A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0780129 | 2013-03-27 |  | 0.118 | 0.11 | 107.2727 | 7.2727 | 0.016627 | 0.48115 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13086A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 0930135 | 2013-04-10 |  | 0.078 | 0.08 | 97.5 | -2.5 | 0.01534 | -0.13037 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13099A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 1070073 | 2013-05-10 |  | 0.084 | 0.08 | 105 | 5 | 0.01534 | 0.26075 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13130A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 1280077 | 2013-05-10 |  | 0.51 | 0.47 | 108.5106 | 8.5106 | 0.032064 | 1.2475 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13130A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 1420116 | 2013-06-05 |  | 0.474 | 0.47 | 100.8511 | 0.85106 | 0.032064 | 0.12475 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13155A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 1560017 | 2013-07-02 |  | 0.118 | 0.11 | 107.2727 | 7.2727 | 0.016627 | 0.48115 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13183A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 1700025 | 2013-07-02 |  | 0.121 | 0.11 | 110 | 99999999999999840 | 0.016627 | 0.66158 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13183A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 1860063 | 2013-07-11 |  | 0.083 | 0.08 | 103.75 | 3.75 | 0.01534 | 0.19556 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13191B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2000037 | 2013-07-24 |  | 0.077 | 0.08 | 96.25 | -3.75 | 0.01534 | -0.19556 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P53 | ICPOE13205A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2210047 | 2013-08-15 |  | 0.462 | 0.47 | 98.2979 | -1.7021 | 0.032064 | -0.2495 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13227A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2350074 | 2013-08-26 |  | 0.502 | 0.47 | 106.8085 | 6.8085 | 0.032064 | 0.99802 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P54 | ICPOE13238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2480142 | 2013-09-23 |  | 0.12 | 0.11 | 109.0909 | 9.0909 | 0.016627 | 0.60144 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2013 | 2610039 | 2013-09-23 |  | 0.131 | 0.11 | 119.0909 | 19.0909 | 0.016627 | 1.263 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE13266A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 3100020 | 2013-11-26 |  | 0.357 | 0.361 | 98.892 | -1.108 | 0.02739 | -0.14604 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE13330A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 3240007 | 2013-11-26 |  | 0.356 | 0.361 | 98.615 | -1.385 | 0.02739 | -0.18255 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE13330A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 3370059 | 2013-12-10 |  | 0.168 | 0.165 | 101.8182 | 1.8182 | 0.018985 | 0.15802 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE13344A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 3510102 | 2013-12-19 |  | 0.169 | 0.165 | 102.4242 | 2.4242 | 0.018985 | 0.21069 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE13353A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0070048 | 2014-01-09 |  | 0.114 | 0.11 | 103.6364 | 3.6364 | 0.016627 | 0.24058 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14009A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0220057 | 2014-02-10 |  | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.016627 | 0.060144 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14041A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0350092 | 2014-02-10 | < | 0.004 | 0.361 | 1.108 | -98.892 | 0.02739 | -13.0341 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14041A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0500035 | 2014-03-03 |  | 0.349 | 0.361 | 96.6759 | -3.3241 | 0.02739 | -0.43812 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14062A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0630110 | 2014-03-20 |  | 0.165 | 0.165 | 100 | 0 | 0.018985 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14079A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0770138 | 2014-04-02 |  | 0.178 | 0.165 | 107.8788 | 7.8788 | 0.018985 | 0.68474 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14092A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 0920063 | 2014-04-22 |  | 0.113 | 0.11 | 102.7273 | 2.7273 | 0.016627 | 0.18043 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14112A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 1050159 | 2014-04-22 |  | 0.11 | 0.11 | 100 | 0 | 0.016627 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14112A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 1270069 | 2014-05-09 |  | 0.364 | 0.361 | 100.831 | 0.83102 | 0.02739 | 0.10953 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14129A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 1410043 | 2014-06-04 |  | 0.34 | 0.361 | 94.1828 | -5.8172 | 0.02739 | -0.76671 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14155A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 1550070 | 2014-06-23 |  | 0.161 | 0.165 | 97.5758 | -2.4242 | 0.018985 | -0.21069 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14174A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 1680199 | 2014-06-23 |  | 0.168 | 0.165 | 101.8182 | 1.8182 | 0.018985 | 0.15802 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14174A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 1900015 | 2014-07-16 |  | 0.107 | 0.11 | 97.2727 | -2.7273 | 0.016627 | -0.18043 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14197A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 2040109 | 2014-08-05 |  | 0.115 | 0.11 | 104.5455 | 4.5455 | 0.016627 | 0.30072 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPOE14217A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 2170107 | 2014-08-15 |  | 0.355 | 0.361 | 98.338 | -1.662 | 0.02739 | -0.21906 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14227A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 2330170 | 2014-09-02 |  | 0.34 | 0.361 | 94.1828 | -5.8172 | 0.02739 | -0.76671 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPOE14245B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 2470046 | 2014-10-14 |  | 0.161 | 0.165 | 97.5758 | -2.4242 | 0.018985 | -0.21069 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14287A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2014 | 2590058 | 2014-10-14 |  | 0.162 | 0.165 | 98.1818 | -1.8182 | 0.018985 | -0.15802 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14287A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2800025 | 2014-10-22 |  | 0.162 | 0.165 | 98.1818 | -1.8182 | 0.018985 | -0.15802 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14295A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2940050 | 2014-11-03 |  | 0.163 | 0.165 | 98.7879 | -1.2121 | 0.018985 | -0.10535 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE14307A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 3080068 | 2014-11-21 |  | 0.882 | 0.89 | 99.1011 | -0.89888 | 0.050073 | -0.15977 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE14325A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 3220015 | 2014-11-21 |  | 0.879 | 0.89 | 98.764 | -1.236 | 0.050073 | -0.21968 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE14325A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 3360066 | 2014-12-17 |  | 0.191 | 0.21 | 90.9524 | -9.0476 | 0.020915 | -0.90845 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE14351A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 3500001 | 2015-01-05 |  | 0.205 | 0.21 | 97.619 | -2.381 | 0.020915 | -0.23907 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15005A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0060043 | 2015-01-30 |  | 0.158 | 0.165 | 95.7576 | -4.2424 | 0.018985 | -0.36871 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15030A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0210031 | 2015-02-17 |  | 0.164 | 0.165 | 99.3939 | -0.60606 | 0.018985 | -0.052673 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15048A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0340028 | 2015-02-17 |  | 0.909 | 0.89 | 102.1348 | 2.1348 | 0.050073 | 0.37944 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15048A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0490010 | 2015-02-24 |  | 0.854 | 0.89 | 95.9551 | -4.0449 | 0.050073 | -0.71895 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15054A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0630085 | 2015-03-30 |  | 0.209 | 0.21 | 99.5238 | -0.47619 | 0.020915 | -0.047813 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15083A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0760063 | 2015-03-30 |  | 0.216 | 0.21 | 102.8571 | 2.8571 | 0.020915 | 0.28688 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15083A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 0970038 | 2015-05-13 |  | 0.171 | 0.165 | 103.6364 | 3.6364 | 0.018985 | 0.31604 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15120B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 1110126 | 2015-05-13 |  | 0.168 | 0.165 | 101.8182 | 1.8182 | 0.018985 | 0.15802 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15120B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 1250073 | 2015-05-29 |  | 0.876 | 0.89 | 98.427 | -1.573 | 0.050073 | -0.27959 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15147A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 1390150 | 2015-05-29 |  | 0.847 | 0.89 | 95.1685 | -4.8315 | 0.050073 | -0.85874 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15147A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 1530189 | 2015-06-18 |  | 0.197 | 0.21 | 93.8095 | -6.1905 | 0.020915 | -0.62157 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15167E
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 1880121 | 2015-07-15 |  | 0.134 | 0.165 | 81.2121 | -18.7879 | 0.018985 | -1.6329 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15195B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 1690075 | 2015-07-15 |  | 0.187 | 0.21 | 89.0476 | -10.9524 | 0.020915 | -1.0997 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15195B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2030108 | 2015-08-24 |  | 0.447 | 0.165 | 270.9091 | 170.9091 | 0.018985 | 14.8537 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPOE15232B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2160025 | 2015-08-24 |  | 0.261 | 0.89 | 29.3258 | -70.6742 | 0.050073 | -12.5616 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15232B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2320210 | 2015-09-15 |  | 0.88 | 0.89 | 98.8764 | -1.1236 | 0.050073 | -0.19971 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPOE15254B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2450072 | 2015-10-05 |  | 0.207 | 0.21 | 98.5714 | -1.4286 | 0.020915 | -0.14344 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15273C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2015 | 2580070 | 2015-10-05 |  | 0.209 | 0.21 | 99.5238 | -0.47619 | 0.020915 | -0.047813 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15273C
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 2810062 | 2015-11-02 |  | 0.219 | 0.21 | 104.2857 | 4.2857 | 0.021 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15302E
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 2950013 | 2015-11-02 |  | 0.215 | 0.21 | 102.381 | 2.381 | 0.021 | 0.2381 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE15302E
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 3090103 | 2015-12-16 |  | 0.124 | 0.128 | 96.875 | -3.125 | 0.015 | -0.26667 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE15348A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 3230109 | 2015-12-16 |  | 0.124 | 0.128 | 96.875 | -3.125 | 0.015 | -0.26667 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE15348A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 3450131 | 2015-12-16 |  | 0.269 | 0.255 | 105.4902 | 5.4902 | 0.029 | 0.48276 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE15348A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 3620003 | 2016-01-11 |  | 0.281 | 0.255 | 110.1961 | 10.1961 | 0.029 | 0.89655 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16006A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0070062 | 2016-02-23 |  | 0.2 | 0.21 | 95.2381 | -4.7619 | 0.021 | -0.47619 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16050D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0210044 | 2016-02-23 |  | 0.194 | 0.21 | 92.381 | -7.619 | 0.021 | -0.7619 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16050D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0350063 | 2016-02-23 |  | 0.119 | 0.128 | 92.9687 | -7.0313 | 0.015 | -0.6 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16050D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0490080 | 2016-02-23 |  | 0.115 | 0.128 | 89.8438 | -10.1562 | 0.015 | -0.86667 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16050D
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0700014 | 2016-04-04 |  | 0.266 | 0.255 | 104.3137 | 4.3137 | 0.029 | 0.37931 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16088B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0840081 | 2016-04-04 |  | 0.262 | 0.255 | 102.7451 | 2.7451 | 0.029 | 0.24138 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16088B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 0980090 | 2016-05-06 |  | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | 0.021 | -0.095238 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16127B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 1120069 | 2016-05-06 |  | 0.206 | 0.21 | 98.0952 | -1.9048 | 0.021 | -0.19048 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16127B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 1260164 | 2016-06-03 |  | 0.126 | 0.128 | 98.4375 | -1.5625 | 0.015 | -0.13333 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16154B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 1400299 | 2016-06-03 |  | 0.13 | 0.128 | 101.5625 | 1.5625 | 0.015 | 0.13333 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16154B
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 1890123 | 2016-08-26 |  | 0.208 | 0.21 | 99.0476 | -0.95238 | 0.021 | -0.095238 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 2040021 | 2016-08-26 |  | 0.207 | 0.21 | 98.5714 | -1.4286 | 0.021 | -0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P59 | ICPOE16238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 2170210 | 2016-08-26 |  | 0.124 | 0.128 | 96.875 | -3.125 | 0.015 | -0.26667 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 2320119 | 2016-08-26 |  | 0.123 | 0.128 | 96.0938 | -3.9062 | 0.015 | -0.33333 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPOE16238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 1610026 | 2016-08-26 |  | 0.271 | 0.255 | 106.2745 | 6.2745 | 0.029 | 0.55172 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 1750012 | 2016-08-26 |  | 0.271 | 0.255 | 106.2745 | 6.2745 | 0.029 | 0.55172 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16238A
Potassium, FIL, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2016 | 2520189 | 2016-09-13 |  | 0.299 | 0.255 | 117.2549 | 17.2549 | 0.029 | 1.5172 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPOE16257A