## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-06-09 |  | 5.1052 | 4.93 | 103.5538 | 3.5538 | 0.2465 | 0.71075 |  | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15156A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-06-09 |  | 3.8349 | 3.6825 | 104.1385 | 4.1385 | 0.18413 | 0.8277 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-06-09 |  | 4.0917 | 3.9075 | 104.714 | 4.714 | 0.19537 | 0.9428 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15156A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 4.4566 | 4.295 | 103.7625 | 3.7625 | 0.21475 | 0.7525 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 5.0123 | 4.93 | 101.6694 | 1.6694 | 0.2465 | 0.33387 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 3.9269 | 3.6825 | 106.6368 | 6.6368 | 0.18413 | 1.3274 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 5.1679 | 4.985 | 103.669 | 3.669 | 0.24925 | 0.7338 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 3.1131 | 3.0675 | 101.4866 | 1.4866 | 0.15338 | 0.29731 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-13 |  | 4.2246 | 4.295 | 98.3609 | -1.6391 | 0.21475 | -0.32782 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15163A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-13 |  | 4.9518 | 4.985 | 99.334 | -0.666 | 0.24925 | -0.1332 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15163A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 4.0767 | 3.9075 | 104.3301 | 4.3301 | 0.19537 | 0.86603 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 3.0455 | 3.0675 | 99.2828 | -0.7172 | 0.15338 | -0.14344 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 |  | 4.0173 | 3.9075 | 102.81 | 2.81 | 0.19537 | 0.562 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 3.2706 | 3.0675 | 106.621 | 6.621 | 0.15338 | 1.3242 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 4.9398 | 4.93 | 100.1988 | 0.19878 | 0.2465 | 0.039757 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 3.7197 | 3.6825 | 101.0102 | 1.0102 | 0.18413 | 0.20204 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 5.0116 | 4.93 | 101.6552 | 1.6552 | 0.2465 | 0.33103 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 |  | 5.2696 | 4.985 | 105.7091 | 5.7091 | 0.24925 | 1.1418 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 |  | 3.8252 | 3.6825 | 103.8751 | 3.8751 | 0.18413 | 0.77502 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-21 |  | 4.1795 | 4.295 | 97.3108 | -2.6892 | 0.21475 | -0.53783 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15264A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-21 |  | 4.8759 | 4.985 | 97.8114 | -2.1886 | 0.24925 | -0.43771 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15264A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 4.3262 | 4.295 | 100.7264 | 0.72643 | 0.21475 | 0.14529 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 4.0951 | 3.9075 | 104.801 | 4.801 | 0.19537 | 0.9602 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 3.1532 | 3.0675 | 102.7938 | 2.7938 | 0.15338 | 0.55876 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 3.1928 | 3.0675 | 104.0848 | 4.0848 | 0.15338 | 0.81695 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 4.037 | 3.9075 | 103.3141 | 3.3141 | 0.19537 | 0.66283 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-11-06 |  | 3.3073 | 3.0675 | 107.8174 | 7.8174 | 0.15338 | 1.5635 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15308A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 7.8247 | 7.5 | 104.3293 | 4.3293 | 0.375 | 0.86587 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 3.0638 | 3.0675 | 99.8794 | -0.12062 | 0.15338 | -0.024124 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 7.7089 | 7.5 | 102.7853 | 2.7853 | 0.375 | 0.55707 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 5.7863 | 5.77 | 100.2825 | 0.2825 | 0.2885 | 0.056499 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 5.0474 | 4.91 | 102.7984 | 2.7984 | 0.2455 | 0.55967 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 4.8881 | 4.91 | 99.554 | -0.44603 | 0.2455 | -0.089206 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15365A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 |  | 11.092 | 10.5 | 105.6381 | 5.6381 | 0.525 | 1.1276 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE15365A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-31 |  | 5.7062 | 5.77 | 98.8943 | -1.1057 | 0.2885 | -0.22114 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15365A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 10.541 | 10.5 | 100.3905 | 0.39048 | 0.525 | 0.078095 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-02-02 |  | 7.6599 | 7.5 | 102.132 | 2.132 | 0.375 | 0.4264 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 7.8238 | 7.5 | 104.3173 | 4.3173 | 0.375 | 0.86347 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 5.113 | 4.91 | 104.1344 | 4.1344 | 0.2455 | 0.82688 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 4.9882 | 4.91 | 101.5927 | 1.5927 | 0.2455 | 0.31853 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 11.148 | 10.5 | 106.1714 | 6.1714 | 0.525 | 1.2343 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16095A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-15 |  | 5.3621 | 5.21 | 102.9194 | 2.9194 | 0.2605 | 0.58388 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 5.2332 | 5.21 | 100.4453 | 0.4453 | 0.2605 | 0.08906 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-19 |  | 10.76 | 10.5 | 102.4762 | 2.4762 | 0.525 | 0.49524 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16109B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 3.122 | 3.0675 | 101.7767 | 1.7767 | 0.15338 | 0.35534 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-05-19 |  | 7.9278 | 7.5 | 105.704 | 5.704 | 0.375 | 1.1408 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16139B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 |  | 7.8924 | 7.5 | 105.232 | 5.232 | 0.375 | 1.0464 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16139B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 4.9666 | 4.91 | 101.1527 | 1.1527 | 0.2455 | 0.23055 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16161B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 |  | 6.0992 | 5.77 | 105.7054 | 5.7054 | 0.2885 | 1.1411 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16174A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-12 |  | 5.4186 | 5.21 | 104.0038 | 4.0038 | 0.2605 | 0.80077 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16225A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 11.493 | 10.5 | 109.4571 | 9.4571 | 0.525 | 1.8914 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 |  | 3.166 | 3.0675 | 103.2111 | 3.2111 | 0.15338 | 0.64222 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 |  | 5.0987 | 4.91 | 103.8432 | 3.8432 | 0.2455 | 0.76864 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16256A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-09-21 |  | 5.0076 | 4.91 | 101.9878 | 1.9878 | 0.2455 | 0.39756 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16265B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-09-26 |  | 11.188 | 10.5 | 106.5524 | 6.5524 | 0.525 | 1.3105 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T215 | ICPOE16270A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-09-26 |  | 5.9412 | 5.77 | 102.9671 | 2.9671 | 0.2885 | 0.59341 | 0.01 | 3502 | o | See result laboratory comment |  | mg/L | T219 | ICPOE16270A