## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 |  | 27.75 | 28.35 | 97.8836 | -2.1164 | 1.4175 | -0.42328 | 0.12 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 |  | 28.01 | 28.35 | 98.8007 | -1.1993 | 1.4175 | -0.23986 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-10-25 |  | 29.58 | 29.99 | 98.6329 | -1.3671 | 1.4995 | -0.27342 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11293B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 |  | 27.49 | 28.35 | 96.9665 | -3.0335 | 1.4175 | -0.6067 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 |  | 27.76 | 28.35 | 97.9189 | -2.0811 | 1.4175 | -0.41623 | 0.05 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 |  | 27.77 | 28.35 | 97.9541 | -2.0459 | 1.4175 | -0.40917 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 |  | 27.19 | 28.35 | 95.9083 | -4.0917 | 1.4175 | -0.81834 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 |  | 27.31 | 28.35 | 96.3316 | -3.6684 | 1.4175 | -0.73369 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 |  | 26.77 | 28.35 | 94.4268 | -5.5732 | 1.4175 | -1.1146 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 |  | 36.8 | 37.63 | 97.7943 | -2.2057 | 1.8815 | -0.44114 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 |  | 37.14 | 37.63 | 98.6978 | -1.3022 | 1.8815 | -0.26043 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 |  | 36.72 | 37.63 | 97.5817 | -2.4183 | 1.8815 | -0.48366 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 |  | 36.44 | 37.63 | 96.8376 | -3.1624 | 1.8815 | -0.63247 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 |  | 14.46 | 15.24 | 94.8819 | -5.1181 | 0.762 | -1.0236 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 |  | 14.94 | 15.24 | 98.0315 | -1.9685 | 0.762 | -0.3937 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 |  | 16.96 | 17.69 | 95.8734 | -4.1266 | 0.8845 | -0.82533 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 |  | 16.76 | 17.69 | 94.7428 | -5.2572 | 0.8845 | -1.0514 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 |  | 38.62 | 40.25 | 95.9503 | -4.0497 | 2.0125 | -0.80994 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-29 |  | 39.83 | 40.25 | 98.9565 | -1.0435 | 2.0125 | -0.2087 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12087A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 |  | 35.52 | 35.7 | 99.4958 | -0.5042 | 1.785 | -0.10084 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 |  | 33.73 | 35.7 | 94.4818 | -5.5182 | 1.785 | -1.1036 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 |  | 34.29 | 35.7 | 96.0504 | -3.9496 | 1.785 | -0.78992 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 |  | 34.48 | 35.7 | 96.5826 | -3.4174 | 1.785 | -0.68347 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 |  | 27.5 | 28.35 | 97.0018 | -2.9982 | 1.4175 | -0.59965 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 |  | 28.33 | 28.35 | 99.9295 | -0.070547 | 1.4175 | -0.014109 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 |  | 27.77 | 28.35 | 97.9541 | -2.0459 | 1.4175 | -0.40917 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 |  | 28.06 | 28.35 | 98.9771 | -1.0229 | 1.4175 | -0.20459 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 |  | 37.1 | 37.63 | 98.5915 | -1.4085 | 1.8815 | -0.28169 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 |  | 37.37 | 37.63 | 99.3091 | -0.69094 | 1.8815 | -0.13819 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 |  | 36.32 | 37.63 | 96.5187 | -3.4813 | 1.8815 | -0.69625 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 |  | 37.63 | 37.63 | 100 | 0 | 1.8815 | 0 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 |  | 15.01 | 15.24 | 98.4908 | -1.5092 | 0.762 | -0.30184 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 |  | 15.03 | 15.24 | 98.622 | -1.378 | 0.762 | -0.27559 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 |  | 15.47 | 15.24 | 101.5092 | 1.5092 | 0.762 | 0.30184 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 |  | 15.23 | 15.24 | 99.9344 | -0.065617 | 0.762 | -0.013123 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 |  | 17.07 | 17.69 | 96.4952 | -3.5048 | 0.8845 | -0.70096 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 |  | 17.27 | 17.69 | 97.6258 | -2.3742 | 0.8845 | -0.47484 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 |  | 17.26 | 17.69 | 97.5692 | -2.4308 | 0.8845 | -0.48615 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 |  | 17.54 | 17.69 | 99.1521 | -0.84794 | 0.8845 | -0.16959 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 |  | 39.98 | 40.25 | 99.3292 | -0.67081 | 2.0125 | -0.13416 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 |  | 38.63 | 40.25 | 95.9752 | -4.0248 | 2.0125 | -0.80497 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 |  | 41.02 | 40.25 | 101.913 | 1.913 | 2.0125 | 0.38261 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 |  | 39.17 | 40.25 | 97.3168 | -2.6832 | 2.0125 | -0.53665 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 |  | 35.69 | 35.7 | 99.972 | -0.028011 | 1.785 | -0.0056022 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 |  | 34.59 | 35.7 | 96.8908 | -3.1092 | 1.785 | -0.62185 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-09 |  | 35.55 | 35.7 | 99.5798 | -0.42017 | 1.785 | -0.084034 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 |  | 34.4 | 35.7 | 96.3585 | -3.6415 | 1.785 | -0.72829 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 |  | 35.28 | 35.7 | 98.8235 | -1.1765 | 1.785 | -0.23529 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 |  | 35.02 | 35.7 | 98.0952 | -1.9048 | 1.785 | -0.38095 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 |  | 36.29 | 35.7 | 101.6527 | 1.6527 | 1.785 | 0.33053 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 |  | 35.37 | 35.7 | 99.0756 | -0.92437 | 1.785 | -0.18487 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 |  | 19.46 | 20 | 97.3 | -2.7 | 1 | -0.54 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 |  | 20.1 | 20 | 100.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 |  | 19.61 | 20 | 98.05 | -1.95 | 1 | -0.39 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 |  | 19.36 | 20 | 96.8 | -3.2 | 1 | -0.64 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 |  | 8.1 | 8.1 | 1e+19 | -2.2204e-14 | 0.405 | -4.3861e-15 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 |  | 8.144 | 8.1 | 100.5432 | 0.54321 | 0.405 | 0.10864 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 |  | 9.161 | 9.0375 | 101.3665 | 1.3665 | 0.45188 | 0.27331 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 |  | 8.991 | 9.0375 | 99.4855 | -0.51452 | 0.45188 | -0.1029 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 |  | 36.37 | 37.8125 | 96.1851 | -3.8149 | 1.8906 | -0.76298 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 |  | 37.16 | 37.8125 | 98.2744 | -1.7256 | 1.8906 | -0.34512 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 |  | 6.021 | 6.3375 | 95.0059 | -4.9941 | 0.31688 | -0.99882 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 |  | 6.089 | 6.3375 | 96.0789 | -3.9211 | 0.31688 | -0.78422 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 |  | 6.251 | 6.3375 | 98.6351 | -1.3649 | 0.31688 | -0.27298 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 |  | 6.225 | 6.3375 | 98.2249 | -1.7751 | 0.31688 | -0.35503 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 |  | 35.8 | 35.7 | 100.2801 | 0.28011 | 1.785 | 0.056022 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 |  | 34.63 | 35.7 | 97.0028 | -2.9972 | 1.785 | -0.59944 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 |  | 35.66 | 35.7 | 99.888 | -0.11204 | 1.785 | -0.022409 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 |  | 35.57 | 35.7 | 99.6359 | -0.36415 | 1.785 | -0.072829 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 |  | 19.79 | 20 | 98.95 | -1.05 | 1 | -0.21 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 |  | 19.49 | 20 | 97.45 | -2.55 | 1 | -0.51 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 |  | 19.48 | 20 | 97.4 | -2.6 | 1 | -0.52 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 |  | 19.45 | 20 | 97.25 | -2.75 | 1 | -0.55 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 |  | 7.652 | 8.1 | 94.4691 | -5.5309 | 0.405 | -1.1062 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 |  | 8.121 | 8.1 | 100.2593 | 0.25926 | 0.405 | 0.051852 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 |  | 7.793 | 8.1 | 96.2099 | -3.7901 | 0.405 | -0.75802 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 |  | 7.958 | 8.1 | 98.2469 | -1.7531 | 0.405 | -0.35062 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 |  | 8.827 | 9.0375 | 97.6708 | -2.3292 | 0.45188 | -0.46584 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 |  | 8.599 | 9.0375 | 95.148 | -4.852 | 0.45188 | -0.9704 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 |  | 8.799 | 9.0375 | 97.361 | -2.639 | 0.45188 | -0.5278 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 |  | 8.896 | 9.0375 | 98.4343 | -1.5657 | 0.45188 | -0.31314 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 |  | 37.23 | 37.8125 | 98.4595 | -1.5405 | 1.8906 | -0.3081 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 |  | 37.87 | 37.8125 | 100.1521 | 0.15207 | 1.8906 | 0.030413 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 |  | 38.2 | 37.8125 | 101.0248 | 1.0248 | 1.8906 | 0.20496 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 |  | 36.03 | 37.8125 | 95.286 | -4.714 | 1.8906 | -0.94281 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 |  | 6.128 | 6.3375 | 96.6943 | -3.3057 | 0.31688 | -0.66114 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 |  | 6.188 | 6.3375 | 97.641 | -2.359 | 0.31688 | -0.47179 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 |  | 5.87 | 6.3375 | 92.6233 | -7.3767 | 0.31688 | -1.4753 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 |  | 6.318 | 6.3375 | 99.6923 | -0.30769 | 0.31688 | -0.061538 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 |  | 6.017 | 6.3375 | 94.9428 | -5.0572 | 0.31688 | -1.0114 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-13 |  | 6.422 | 6.3375 | 101.3333 | 1.3333 | 0.31688 | 0.26667 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 |  | 16.36 | 16.125 | 101.4574 | 1.4574 | 0.80625 | 0.29147 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 |  | 16.44 | 16.125 | 101.9535 | 1.9535 | 0.80625 | 0.3907 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 |  | 16.01 | 16.125 | 99.2868 | -0.71318 | 0.80625 | -0.14264 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 |  | 16.01 | 16.125 | 99.2868 | -0.71318 | 0.80625 | -0.14264 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 |  | 11.53 | 11.7125 | 98.4418 | -1.5582 | 0.58562 | -0.31163 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 |  | 11.62 | 11.7125 | 99.2102 | -0.78975 | 0.58562 | -0.15795 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 |  | 17.3 | 17.3375 | 99.7837 | -0.21629 | 0.86688 | -0.043259 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 |  | 17.3 | 17.3375 | 99.7837 | -0.21629 | 0.86688 | -0.043259 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 |  | 11.03 | 11.7125 | 94.1729 | -5.8271 | 0.58562 | -1.1654 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 |  | 11.38 | 11.7125 | 97.1612 | -2.8388 | 0.58562 | -0.56777 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 |  | 17.4 | 17.3375 | 100.3605 | 0.36049 | 0.86688 | 0.072098 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 |  | 17.85 | 17.3375 | 102.956 | 2.956 | 0.86688 | 0.5912 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 |  | 21.5 | 21.2 | 101.4151 | 1.4151 | 1.06 | 0.28302 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 |  | 21.41 | 21.2 | 100.9906 | 0.99057 | 1.06 | 0.19811 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 |  | 21.87 | 21.2 | 103.1604 | 3.1604 | 1.06 | 0.63208 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 |  | 21.14 | 21.2 | 99.717 | -0.28302 | 1.06 | -0.056604 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 |  | 14.53 | 15.225 | 95.4351 | -4.5649 | 0.76125 | -0.91297 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 |  | 14.91 | 15.225 | 97.931 | -2.069 | 0.76125 | -0.41379 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 |  | 15.16 | 15.225 | 99.5731 | -0.42693 | 0.76125 | -0.085386 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 |  | 6.186 | 6.3375 | 97.6095 | -2.3905 | 0.31688 | -0.47811 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 6.3 | 6.3375 | 99.4083 | -0.59172 | 0.31688 | -0.11834 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 |  | 15.09 | 15.225 | 99.1133 | -0.8867 | 0.76125 | -0.17734 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 |  | 6.172 | 6.3375 | 97.3886 | -2.6114 | 0.31688 | -0.52229 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 |  | 6.225 | 6.3375 | 98.2249 | -1.7751 | 0.31688 | -0.35503 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 |  | 16.73 | 16.125 | 103.7519 | 3.7519 | 0.80625 | 0.75039 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 |  | 16.29 | 16.125 | 101.0233 | 1.0233 | 0.80625 | 0.20465 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 |  | 16.06 | 16.125 | 99.5969 | -0.4031 | 0.80625 | -0.08062 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 |  | 16.59 | 16.125 | 102.8837 | 2.8837 | 0.80625 | 0.57674 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 |  | 12.09 | 11.7125 | 103.2231 | 3.2231 | 0.58562 | 0.64461 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 |  | 11.32 | 11.7125 | 96.6489 | -3.3511 | 0.58562 | -0.67022 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 |  | 11.84 | 11.7125 | 101.0886 | 1.0886 | 0.58562 | 0.21772 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 |  | 11.68 | 11.7125 | 99.7225 | -0.27748 | 0.58562 | -0.055496 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 |  | 17.25 | 17.3375 | 99.4953 | -0.50469 | 0.86688 | -0.10094 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 |  | 17.79 | 17.3375 | 102.6099 | 2.6099 | 0.86688 | 0.52199 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 |  | 16.97 | 17.3375 | 97.8803 | -2.1197 | 0.86688 | -0.42394 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 |  | 16.95 | 17.3375 | 97.765 | -2.235 | 0.86688 | -0.44701 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 |  | 21.08 | 21.2 | 99.434 | -0.56604 | 1.06 | -0.11321 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 |  | 21.12 | 21.2 | 99.6226 | -0.37736 | 1.06 | -0.075472 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 |  | 20.88 | 21.2 | 98.4906 | -1.5094 | 1.06 | -0.30189 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 |  | 21.6 | 21.2 | 101.8868 | 1.8868 | 1.06 | 0.37736 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 |  | 14.73 | 15.225 | 96.7488 | -3.2512 | 0.76125 | -0.65025 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-11-05 |  | 15.17 | 15.225 | 99.6388 | -0.36125 | 0.76125 | -0.07225 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 |  | 15.26 | 15.225 | 100.2299 | 0.22989 | 0.76125 | 0.045977 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 |  | 15.43 | 15.225 | 101.3465 | 1.3465 | 0.76125 | 0.26929 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 |  | 16.57 | 16.835 | 98.4259 | -1.5741 | 0.84175 | -0.31482 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 |  | 14.87 | 15.225 | 97.6683 | -2.3317 | 0.76125 | -0.46634 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 |  | 15.11 | 15.225 | 99.2447 | -0.75534 | 0.76125 | -0.15107 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 |  | 32.26 | 33.575 | 96.0834 | -3.9166 | 1.6787 | -0.78332 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 |  | 16.75 | 16.835 | 99.4951 | -0.5049 | 0.84175 | -0.10098 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 |  | 32.99 | 33.575 | 98.2576 | -1.7424 | 1.6787 | -0.34847 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 17.3 | 17.67 | 97.9061 | -2.0939 | 0.8835 | -0.41879 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 |  | 17.93 | 17.67 | 101.4714 | 1.4714 | 0.8835 | 0.29428 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 7.223 | 7.335 | 98.4731 | -1.5269 | 0.36675 | -0.30539 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 |  | 16.09 | 16.835 | 95.5747 | -4.4253 | 0.84175 | -0.88506 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 |  | 6.781 | 7.335 | 92.4472 | -7.5528 | 0.36675 | -1.5106 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 |  | 17.08 | 16.835 | 101.4553 | 1.4553 | 0.84175 | 0.29106 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 |  | 17.63 | 17.67 | 99.7736 | -0.22637 | 0.8835 | -0.045274 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 |  | 17.54 | 17.67 | 99.2643 | -0.73571 | 0.8835 | -0.14714 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 |  | 7.685 | 7.335 | 104.7716 | 4.7716 | 0.36675 | 0.95433 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 |  | 29.5 | 28.5 | 103.5088 | 3.5088 | 1.425 | 0.70175 | 0.06 | 2368 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B